## Jeneratörler Envanter
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [5 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [5 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
REVİZYON TARİHİ
JENERATÖRLER | [5 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | BULUNDUĞU YERLEŞKE | BULUNDUĞU YER / BÖLÜM | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO
1 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi 1 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448
2 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi 2 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501
3 | DAVUTPAŞA | Kongre ve Kültür Merkezi | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832
4 | DAVUTPAŞA | Eğitim Fakültesi | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951
5 | DAVUTPAŞA | Kapalı Yüzme Havuzu | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934
6 | DAVUTPAŞA | Yabancı Diller | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003
7 | DAVUTPAŞA | Kütüphane | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760
8 | DAVUTPAŞA | Elektrik -Elektronik Fak. - 1 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542
9 | DAVUTPAŞA | Otağ-ı Hümayun | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355
10 | DAVUTPAŞA | Sanat Tasarım Fakültesi | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041
11 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat Fak. | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541
12 | DAVUTPAŞA | İktisadi ve İdari Bilimler F. | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X
13 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji | Teksan - Doosan | 625 kVA
14 | DAVUTPAŞA | Rektörlük Binası | Teksan - Doosan | 625 kVA
15 | DAVUTPAŞA | Merkez Lab. | Teksan – Doosan | 625 kVA
16 | YILDIZ | E Blok | İşbir - VOLUO | 500 kVA
17 | YILDIZ | E Blok | Aksa - DOOSAN | 500 kVA
18 | YILDIZ | Kütüphane | Teksan - VOLVO | 169 kVA
19 | YILDIZ | A blok | EMSA – Steyr - Weichai | 169 kVA
20 | YILDIZ | Yemekhane |  | 275 kVA
21 | Maslak

## DP-İnşaat Fakültesi
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
İNŞAAT FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
13 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
14 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
15 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | EYLÜL | 2017-06-09 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
16 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | EYLÜL | 2017-06-09 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
17 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
18 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
19 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
20 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
21 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
22 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
23 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
24 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
25 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
26 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
27 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
28 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
29 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | NİSAN | 2018-04-11 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
30 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | NİSAN | 2018-04-10 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
31 | (1) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (1) - M.T.U - 18V2000 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 32124 539101448 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
32 | (2) - İŞBİR - SG566-514T (ALTERNATÖR) (2) - M.T.U - 16V2000 (DİZEL MOTOR) | 1000 kVA | 32119 5361055501 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Kongre Merkezi
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
KONGRE MERKEZİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-08 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | MART | 2017-03-08 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | EYLÜL | 2017-09-06 |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | EKİM |  | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
13 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | ŞUBAT | 2018-02-03 | 2018-03-12 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
14 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | NİSAN | 2018-04-09 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Leroy Somer - SG566-514T (ALTERNATÖR) Cummins - Q5T30-G4 (DİZEL MOTOR) | 1100 kVA | 37249832 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Taş Bina - Sanat Tasarım F.
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
TAŞ BİNA - SANAT TASARIM FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | MART | 2017-03-10 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | EYLÜL | 2017-09-06 |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | EKİM |  | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda
13 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda
14 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-13 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | NİSAN | 2018-04-13 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Stamford (Alternatör) Cummins ( Dizel Motor ) - KTA38-G-5 | 1126 kVA | 0115417107 33145041 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Otağ-ı Hümayun
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-15
OTAĞ-I HÜMAYUN | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | ŞUBAT | 2017-02-08 | 2017-03-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | MART | 2017-03-07 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
13 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
14 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-13 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | NİSAN | 2018-04-13 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | AKSA - (ALTERNATÖR) - AKSA - (DİZELMOTOR) - 6A3L - D60AEF | 125 kVA | YB10062355 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp- Eğitim Fakültesi
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
EĞİTİM FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | HAZİRAN | 2017-06-07 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
13 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
14 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | MART | 2018-03-14 | 2018-04-12 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | NİSAN | 2018-04-12 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Mecc Alte - (Alternatör) - ECO43-15N14 Mitsubishi - (Dizel Motor) - PTAA-S6R2 | 825 kVA | H012517 76951 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Kapalı Yüzme Havuzu
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-15
KAPALI YÜZME HAVUZU | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
13 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
14 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | MART | 2018-03-14 | 2018-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | NİSAN | 2018-04-10 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Mecc alte - (Alternatör) - EC040-3514 Doosan - (Dizel Motor) - P180LE | 550 kVA | H601106929 EAS9A10V934 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Yabancı Diller Yüksek O
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | ŞUBAT | 2017-02-08 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | EYLÜL | 2017-09-06 |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | EKİM |  | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Bakım yapılmadı | Çalışır durumda | Yok
13 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Bakım yapılmadı | Çalışır durumda | Yok
14 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-13 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.ş.
15 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | NİSAN | 2018-04-13 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.ş.
16 | Lotus - (Alternatör) - LGT - 450 Wuxi Power - (Dizel Motor) - WD145TAD35 | 450 kVA | 01132369 121001003 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Kütüphane
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
KÜTÜPHANE | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | ŞUBAT | 2017-02-08 | 2017-03-08 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | MART | 2017-03-08 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı | Çalışır durumda
13 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı | Çalışır durumda
14 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | MART | 2018-03-12 | 2018-04-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | NİSAN | 2018-04-11 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Meccealte - (Alternatör) - Doosan - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 700 kVA | EA10EP00760 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Elektrik-Elektronik
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
ELEKTRİK - ELEKTRONİK FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
13 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
14 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
15 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
16 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
17 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
18 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
19 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
20 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
21 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
22 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
23 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
24 | (2) - Aksa - (Alternatör) - 1FC2454-4LB42 (2) - Donlong - (Dizel Motor) - P222LE-5 | 1375 kVA | 089822 20102283 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışmıyor
25 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapılmadı. | Çalışır durumda
26 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | MART | 2018-03-13 | 2018-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
27 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | NİSAN | 2018-04-10 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
28 | (1) - Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 (1) - M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000G65 | 1100 kVA | MV24351 536107542 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Fen-Edebiyat
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | MART | 2017-03-09 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
13 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldımadı | Çalışır durumda
14 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | MART | 2018-03-14 | 2018-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | NİSAN | 2018-04-10 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Marelli - (Alternatör) - MJB400MB4 M.T.U. - (Dizel Motor) - 16V2000665 | 1100 kVA | MV32271 536107541 | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-İktisadi ve İdari Bilimler
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | ŞUBAT | 2017-02-06 | 2017-03-08 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
2 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | MART | 2017-03-08 | 2017-04-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
3 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | NİSAN | 2017-04-10 | 2017-05-03 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
4 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | MAYIS | 2017-05-03 | 2017-06-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
5 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | HAZİRAN | 2017-06-09 | 2017-07-10 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
6 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | TEMMUZ | 2017-07-10 | 2017-08-01 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
7 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | AĞUSTOS | 2017-08-01 | 2017-09-06 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
8 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | EYLÜL | 2017-09-06 | 2017-10-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
9 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | EKİM | 2017-10-11 | 2017-11-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
10 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | KASIM | 2017-11-09 | 2017-12-11 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
11 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | ARALIK | 2017-12-11 | 2018-01-02 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Devmak Güç Sistemleri
12 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | OCAK |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda
13 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | ŞUBAT |  |  | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda
14 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | MART | 2018-03-14 | 2018-04-12 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
15 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | NİSAN | 2018-04-12 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
16 | Marelli - (Alternatör) - GIR400MA Perkins - (Dizel Motor ) - 4008TAG1A | 1000 kVA | AX423436 06AH6392U18794X | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Kimya Metalurji Fakültesi
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
Kimya Metalurji Fakültesi | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | NİSAN | 2018-04-09 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
2 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Kimya Metalurji Ek Blok
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
Kimya Metalurji Fakültesi Ek Bloklar (Rektörlük) | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | MART | 2018-03-14 | 2018-04-09 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
2 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | NİSAN | 2018-04-09 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
3 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Dp-Merkez Lab
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[8 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2018-05-18
MERKEZ LABORATUVARI | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | MART | 2018-03-14 | 2018-04-12 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
2 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | NİSAN | 2018-04-12 | 2018-05-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
3 | Teksan / Doosan | 625 kVA |  | MAYIS | 2018-05-07 | 2018-06-07 | Teknisyen İrfan ŞENEL | Genel Bakım Yapıldı. | Çalışır durumda | Arken Jeneratör A.Ş.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Yıldız-E Blok - 1
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
REVİZYON TARİHİ
YILDIZ - E BLOK - 1 | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Yıldız-E Blok -2
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
REVİZYON TARİHİ
YILDIZ - E BLOK - 2 | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Yıldız-Kütüphane
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
REVİZYON TARİHİ
YILDIZ - KÜTÜPHANE | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Yıldız-A Blok
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [7 empty] | DOKÜMAN NO | LS-053
JENERATÖRLER PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [7 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
REVİZYON TARİHİ
YILDIZ - A BLOK | [7 empty] | REVİZYON NO | 0
SIRA NO | ALTERNATÖR MARKA / MODEL DİZEL MOTOR MARKA / MODEL | GÜÇ | SERİ NO | AY | BAKIM BİLGİLERİ |  | JENERATÖR SORUMLUSU | YAPILAN İŞLEMLER | SONUÇ | BAKIMI GERÇEKLEŞTİREN FİRMA
[5 empty] | SON BAKIM TARİHİ | BİR SONRAKİ BAKIM TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45