**Revizyon Takip Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 28.04.2012 | İlk yayın. |
| 01 | 01.11.2013 | Kodlama sistemi değişti. |

1. **AMAÇ**

Bu Talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Ultrasonik HomojenizatörCihazının kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Ultrasonik HomojenizatörCihazının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

1. **UYGULAMA**
* Cihazın karıştırma ucu temizlenir.
* Arka düğmesinden cihaz açılır.
* Ultrasonik homojenizatörün menüsü yardımıyla karıştırma şiddeti ve süre ayarlanır.
* İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.
1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları