|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk Yayın |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki mikroskopların kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Mikroskop sağ yandaki düğmeden açılır.

5.2. Gazlı bezle okulerler ve mercekler silinir.

5.3. Lam ve lamel arasına santrifüj edilmiş örnek hazırlanır.

5.4. Makrovida ve mikrovidayla ayarlar yapılır.

5.5. Sonuç yazılır.

5.7. Mikroskop sağ yandaki düğmeden kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları