|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2014 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Santrifüj kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1. Cihazın içindeki tüp küvetlerinin kontrolü yapılır

5.2. Eşit ağırlıktaki hasta serumları ya da idrarları karşılıklı olarak dengeli bir biçimde küvetlere yerleştirilir.

5.3. Cihaz sağ alt tarafındaki düğmesinden açılır.

5.4. Santrifüjleme bitince cihaz sağ alt tarafındaki düğmesinden durdurulur.

5.5 Materyaller cihazın içinden çıkarılır ve cihaz tamamen kapatılır

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.