|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 12.05.2014 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki MELA SEAL 100+ isimli TIBBİ ALET PAKETME cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Diş Hekimi Yardımcısı sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1 Kirli aletler kimyasal dekontaminasyon amacıyla bekletildiği sıvıdan alınır.

5.2 Yıkama işlemine tabi tutularak gözle görülür partiküller uzaklaştırılır ve kurulanır.

5.3 Cihazın üzerindeki mevcut kağıt ruloya konulur.

5.4 Önceden 5 dakika ısıtılmış olan cihazda paketleme işlemi yapılır.

5.5 Paketlenmiş tıbbi aletler daha sonra sterilizasyon için otoklava konulur.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.