**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Panoramik Röntgen cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Radyoloji Teknikerleri sorumludur.

**5. UYGULAMA**

**5.1.**Cihazı açmak için sigorta panosunda şalter (2) konumuna alınır.

**5.2.**Cihazı çalıştırmak için açma-kapama düğmesi açık konuma getirilir(cihazın hareketli ünitesinin altındadır) , tam tur radyasyonsuz dönme işlemi yapılır ve cihazın çalışır hale gelmesi beklenir.

**5.3**.Hastaya uygun pozisyon verilir.

**5.4**.Kurşun paravan arkasında bulunan kumanda masasından kesintisiz şutlama yapılır. Bu işlem çekim bitene kadar devam eder.

**5.5**.Cihaz ile ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.