**1.AMAÇ**

Bu talimat üniversitemizin sağlık merkezindeki X-Ray cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi Radyoloji Teknikerleri sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1.Cihazı açmak için sigorta panosunda şalter (1) konumuna alınır.

5.2.Cihazı çalıştırmak için açma-kapama düğmesi açık konuma getirilir ve cihazın çalışır

hale gelmesi beklenir.

5.3.Hastaya istenen grafiye göre uygun kaset seçilir. (35\*43,30\*40,35\*35,24\*30,18\*24)

5.4.Hastaya istenen grafiye göre uygun pozisyon verilir.

5.5.Kurşun paravan arkasında bulunan kumanda masasından (şutlama) X-RAY yapılır.

5.6.Cihazı sorumlusundan başkası kullanamaz.

5.7.Cihaz ile ilgili bir arıza olduğunda yetkili teknik servise haber verilir.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.