1. AMAÇ

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda bulunan;

- Hidrolik asansör,

b-   Doğalgaz kazanı

c-   Nem alma cihazları ve klimalar

d-   Yangın alarm sistemi

e-   Ups

f-    Ses sistemi

Cihazlarına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM:

Bu talimat Yıldız teknik Üniversitesi Kapalı Havuzunu kapsar.

3. TANIMLAR:

Hidrolik asansör: Elektrik motorunun tahrik ettiği pompanın yağı itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışan kaldırma aracıdır.

Doğal gaz kazanı: Ocağında yakılan doğalgaz yakıtının ısı enerjisini içindeki suya aktararak sıcak su üreten tesisat elemanıdır.

Nem alma cihazları ve klimalar: Ortam sıcaklığını ve ortam sıcaklığını istenilen seviyede tutan elektrikle çalışan cihazlardır.

Yangın alarm sistemi: Herhangi bir yangın anında sensörler aracılığı ile algılama yaparak sesli ve ışıklı uyarı veren cihazdır.

Ups: Binaya kesintisiz güç sağlayan cihazdır.

Ses sistemi:Bina içerisine müzik ve ses yayını yapan cihazdır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından Bina Teknik Sorumlusu ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ilgilenir.

5. UYGULAMA:

Belirtilen cihazların bakımları ilgili firmalara yaptırılarak aşağıda belirtilen formlara işlenir ve servis raporlarıyla beraber dosyalanır.

FR 146 Çeşitli cihazlar periyodik bakım takip listesi

FR 717 Bakım onarım takip formu

6.BAKIMIN YAPILMASI:

Belirtilen cihazların periyodik bakımları Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına bildirilerek ilgili

firmalara bakım-onarım işlemleri hizmet alımı şeklinde yaptırılır.

Belirtilen  cihazların bakım gereksinimi ve arıza durumunu ilgili firmalarla görüşülerek belirlenir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

FR 146 Çeşitli cihazlar periyodik bakım takip listesi

FR 717 Bakım onarım takip formu