| İş Akışı Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Evet Hayır Hayır | İlgili personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel İlgili Personel | TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları FR-459 Sağlık Merkezi Laboratuar Ünitesi Günlük Kontrol Çizelgesi TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları FR-459 Sağlık Merkezi Laboratuar Ünitesi Günlük Kontrol Çizelgesi TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları TL-(069/078)-Laboratuvar cihazları kullanma talimatları |

# Text boxes

Cihazlar talimatlara göre yıkanır.

Cihazın kontrolü yapılır.

Cihazın kontrolünde bir sorun var mı?

Kalibrasyon yapılır.

İşleme hazırlanmış numune cihaza konulur.

Numuneler için istenilen tetkikler  Bilgisayar programına yüklenir. Numuneler üstünde çalışılır.

2

1

2

1

Çıkan numune sonuçları kontrol edilir.

Evet

Numune sonuçlarında problem var mı?

Hayır

Test sonuçlarının raporları çıkartılır. Belirtilen gün ve saatte hastalara verilir.

Cihazların kapatılması için talimatlara uygun yıkama yapılıp kapatılır.