|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Mevzuatın takip edilerek periyodik muayene süresinin kontrol edilmesi \*Periyodik muayene envanter listesi için kullanılan formlar FR-1193 İSG Takım Tezgahları Envanter FormuFR-1194 İSG Paratoner Envanter FormuFR-1195 İSG Kaldırma-İletme Ekipmanları Envanter FormuFR-1196 İSG Jeneratör Envanter FormuFR-1197 İSG Havalandırma Tesisatı Envanter FormuFR-1198 İSG Elektrik Tesisatı Envanter FormuFR-1199 İSG Basınçlı Kap Envanter FormuFR-1200 İSG Yangın Tesisatı Envanter FormuFR-1202 İSG Yangın Algılama Tesisatı Envanter FormuFR-1299 İSG Basınçlı Gaz Tüpü Envanter Formuİlgili rapor sonuçlarına göre düzeltilmesi, kullanılmaması gereken cihazlar ile ilgili ilgili birimlere yazı yazılması İlgili firmanın kampüste gerekli alanlarda periyodik muayeneyi yapmasının sağlanmasıİhtiyaç Belgesi Oluşturularak Gerekli kontrollerin yapılması için İMİD'e gönderilmesiBirimlerden periyodik muayeneye tabi cihazlarının envanter listesinin güncellenmesinin istenmesi | İSG Koordinatörlüğü,Görevli İSG Uzmanı İSG KoordinatörlüğüİSG KoordinatörlüğüİSG Koordinatörlüğü, işi alan firmaİSG Koordinatörlüğü | DŞ-188 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiEBYS ve ilgili formlar\*FR-0217 İhtiyaç Belgesi FormuSözlü ya da yazılı plan doğrultusunda kampüsteki cihazların muayenesinin yapılmasıYapı İşleri Daire Başkanlığı, ilgili fakülteler, atölyeler, bakım onarım şube müdürlüğü, SKS vb.  |