|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Mevzuatın takip edilerek periyodik muayene süresinin kontrol edilmesi  \*Periyodik muayene envanter listesi için kullanılan formlar  FR-1193 İSG Takım Tezgahları Envanter Formu  FR-1194 İSG Paratoner Envanter Formu  FR-1195 İSG Kaldırma-İletme Ekipmanları Envanter Formu  FR-1196 İSG Jeneratör Envanter Formu  FR-1197 İSG Havalandırma Tesisatı Envanter Formu  FR-1198 İSG Elektrik Tesisatı Envanter Formu  FR-1199 İSG Basınçlı Kap Envanter Formu  FR-1200 İSG Yangın Tesisatı Envanter Formu  FR-1202 İSG Yangın Algılama Tesisatı Envanter Formu  FR-1299 İSG Basınçlı Gaz Tüpü Envanter Formu  İlgili rapor sonuçlarına göre düzeltilmesi, kullanılmaması gereken cihazlar ile ilgili ilgili birimlere yazı yazılması  İlgili firmanın kampüste gerekli alanlarda periyodik muayeneyi yapmasının sağlanması  İhtiyaç Belgesi Oluşturularak Gerekli kontrollerin yapılması için İMİD'e gönderilmesi  Birimlerden periyodik muayeneye tabi cihazlarının envanter listesinin güncellenmesinin istenmesi | İSG Koordinatörlüğü,Görevli İSG Uzmanı  İSG Koordinatörlüğü  İSG Koordinatörlüğü  İSG Koordinatörlüğü, işi alan firma  İSG Koordinatörlüğü | DŞ-188 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  EBYS ve ilgili formlar\*  FR-0217 İhtiyaç Belgesi Formu  Sözlü ya da yazılı plan doğrultusunda kampüsteki cihazların muayenesinin yapılması  Yapı İşleri Daire Başkanlığı, ilgili fakülteler, atölyeler, bakım onarım şube müdürlüğü, SKS vb. |