|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili****Dokümanlar** |
| Periyodik Muayene sürecinin başlaması ) Mevzuatın takip edilerek periyodik muayene süresinin kontrol edilmesi \*İlgili firmanın kampüste gerekli alanlarda periyodik muayeneyi yapmasının sağlanmasıBelirlenen günün ilgili birimlere duyurulmasıFirma ile Fakülte bazlı muayene planı hazırlanmasıİlgili rapor sonuçlarına göre düzeltilmesi, kullanılmaması gereken cihazlar ile ilgili ilgili birimlere yazı yazılması Birimlerden Periyodik muayene envanterlerinin güncellenmesinin istenmesi ( iş başlangıcından 3 ay önce)Birimlerden gelen cevaplara göre Şartnamenin ve iş koşullarının hazırlanması (iş başlangıç tarihinden 2 ay önce)İhtiyaç Belgesi Oluşturularak uygun firmanın belirlenmesi için İMİD'e İstek Yapılması  | İSG Koordinatörlüğü, İSG Koordinatörlüğü ve ilgili birimlerİSG KoordinatörlüğüİSG Koordinatörlüğü, işi alan firmaİSG Koordinatörlüğü, işi alan firmaİlgili fakülte bina sorumlusuİSG KoordinatörlüğüYapı İşleri Daire Başkanlığı, ilgili fakülteler, atölyeler, bakım onarım şube müdürlüğü, SKS vb.İSG Koordinatörlüğü | DŞ-188-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları YönetmeliğiEnvanter Formları\*\*EBYSFR-0217 İhtiyaç Belgesi FormuYazılı planlama, EBYSEBYS EBYSEBYS |

\* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince üniversitemizde kullanılan yangın, söndürme, elektrik tesisatları, basınçlı ekipmanlar, jeneratörler, kazanlar vb tüm ekipmanlarının senede 1 kez muayenesinin yapılması yasal bir zorunluluktur

\*\*FR-1193 İSG Takım Tezgahları Envanter Formu, FR-1194 İSG Paratoner Envanter Formu, FR-1195 İSG Kaldırma-İletme Ekipmanları Envanter Formu, FR-1196 İSG Jeneratör Envanter Formu, FR-1197 İSG Havalandırma Tesisatı Envanter Formu, FR-1198 İSG Elektrik Tesisatı Envanter Formu, FR-1199 İSG Basınçlı Kap Envanter Formu, FR-1200 İSG Yangın Tesisatı Envanter Formu, FR-1202 İSG Yangın Algılama Tesisatı Envanter Formu