|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Periyodik Muayene sürecinin başlaması )  Mevzuatın takip edilerek periyodik muayene süresinin kontrol edilmesi \*  İlgili firmanın kampüste gerekli alanlarda periyodik muayeneyi yapmasının sağlanması  Belirlenen günün ilgili birimlere duyurulması  Firma ile Fakülte bazlı muayene planı hazırlanması  İlgili rapor sonuçlarına göre düzeltilmesi, kullanılmaması gereken cihazlar ile ilgili ilgili birimlere yazı yazılması  Birimlerden Periyodik muayene envanterlerinin güncellenmesinin istenmesi ( iş başlangıcından 3 ay önce)  Birimlerden gelen cevaplara göre Şartnamenin ve iş koşullarının hazırlanması (iş başlangıç tarihinden 2 ay önce)  İhtiyaç Belgesi Oluşturularak uygun firmanın belirlenmesi için İMİD'e İstek Yapılması | İSG Koordinatörlüğü,  İSG Koordinatörlüğü ve ilgili birimler  İSG Koordinatörlüğü  İSG Koordinatörlüğü, işi alan firma  İSG Koordinatörlüğü, işi alan firma  İlgili fakülte bina sorumlusu  İSG Koordinatörlüğü  Yapı İşleri Daire Başkanlığı, ilgili fakülteler, atölyeler, bakım onarım şube müdürlüğü, SKS vb.  İSG Koordinatörlüğü | DŞ-188-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  Envanter Formları\*\*  EBYS  FR-0217 İhtiyaç Belgesi Formu  Yazılı planlama, EBYS  EBYS  EBYS  EBYS |

\* İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince üniversitemizde kullanılan yangın, söndürme, elektrik tesisatları, basınçlı ekipmanlar, jeneratörler, kazanlar vb tüm ekipmanlarının senede 1 kez muayenesinin yapılması yasal bir zorunluluktur

\*\*FR-1193 İSG Takım Tezgahları Envanter Formu, FR-1194 İSG Paratoner Envanter Formu, FR-1195 İSG Kaldırma-İletme Ekipmanları Envanter Formu, FR-1196 İSG Jeneratör Envanter Formu, FR-1197 İSG Havalandırma Tesisatı Envanter Formu, FR-1198 İSG Elektrik Tesisatı Envanter Formu, FR-1199 İSG Basınçlı Kap Envanter Formu, FR-1200 İSG Yangın Tesisatı Envanter Formu, FR-1202 İSG Yangın Algılama Tesisatı Envanter Formu