## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2014
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
ASANSÖR İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
ASANSÖR KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Makine dairesi ortam sıcaklığı | °C | Üretici tarafından belirtilen sınır değerin altında | Aylık
2 | Makine dairesi havalandırması çalışıyor mu? | Evet/Hayır | Çalışır durumda olmalı | Aylık
3 | Kabin aydınlatması bekleme modunda sönüyor mu? | Evet/Hayır | Bekleme süresi sonunda sönmeli | 6 Aylık
4 | Kabin fanı bekleme modunda duruyor mu? | Evet/Hayır | Bekleme süresi sonunda durmalı | 6 Aylık
5 | Bekleme (standby) güç tüketimi | W | Referans ölçüm değerinin %10 üzerini aşmamalı | Yıllık
6 | Karşı ağırlık dengeleme oranı | % | Üretici tasarım değeri | Yıllık
7 | Acil durum haberleşme ve alarm çalışıyor mu? | Evet/Hayır | Çalışır durumda olmalı | 3 Aylık
8 | İmdat aydınlatması çalışıyor mu? | Evet/Hayır | Çalışır durumda olmalı | 3 Aylık
9 | Bilgi etiketi rengi | - | Yeşil veya mavi olmalı | 3 Aylık
10 | Bilgi etiketi geçerlilik tarihi | Tarih | Güncel olmalı | 3 Aylık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi