## İşletme Kontrol
BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ | [12 empty] | DOKÜMAN NO |  |  | FR-2017
[13 empty] | İLK YAYIN TARİHİ |  |  | 2026-09-21
JENERATÖR İŞLETME KONTROL FORMU | [12 empty] | REVİZYON TARİHİ
[13 empty] | REVİZYON NO |  |  | 0
JENERATÖR KODU / BULUNDUĞU BİNA : MARKA / MODEL : KAYIT YILI : | [12 empty] | SAYFA |  |  | 1/1
SIRA NO | KRİTİK İŞLETME PARAMETRESİ | BİRİM | HEDEF / KABUL ARALIĞI | İZLEME SIKLIĞI | ÖLÇÜLEN DEĞER | [11 empty] | AÇIKLAMA / SAPMA
[5 empty] | OCA | ŞUB | MAR | NİS | MAY | HAZ | TEM | AĞU | EYL | EKİ | KAS | ARA
1 | Test çalıştırma süresi | dk | Yük altında, üreticinin önerdiği sınırlı süre | Aylık
2 | Test sırasında yükleme oranı | % | Üreticinin önerdiği asgari yükleme oranının üzerinde | Aylık
3 | Yakıt tüketimi (test süresince) | lt | Üretici beyan değerinin %10 üzerini aşmamalı | Aylık
4 | Yakıt deposu seviyesi | % | Belirlenen asgari seviyenin üzerinde | Aylık
5 | Yakıtta su / tortu tahliyesi yapıldı mı? | Evet/Hayır | Yapılmış olmalı | Aylık
6 | Blok ısıtıcı çalışma rejimi | - | Termostat kontrollü; sürekli enerjili kalmamalı | Aylık
7 | Akü gerilimi / şarj durumu | V | Üretici beyan değeri | Aylık
8 | Soğutma suyu sıcaklığı | °C | Üretici işletme aralığı | Aylık
9 | Yağ seviyesi | - | Üretici aralığında | Aylık
10 | Otomatik devreye alma konumu aktif mi? | Evet/Hayır | Test sonrası otomatik konuma alınmış olmalı | Aylık
ÖLÇÜMÜ YAPAN (ad - imza)
KONTROL EDEN (ad - imza)
AÇIKLAMALAR
Bu form, ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan kritik işletme parametrelerinin izlenmesi amacıyla kullanılır.
Ölçülen değer hedef / kabul aralığı dışına çıktığında ilgili hücre işaretlenir ve AÇIKLAMA / SAPMA sütununa kaydedilir.
Sapma hâlinde ÖEK Operasyonel Kontrol Talimatında tanımlanan işlem uygulanır; giderilemeyen sapmalar için PR-011 kapsamında bakım talebi açılır.
Günlük veya haftalık izlenen parametrelerde aya ait temsili değer ile varsa en olumsuz değer kaydedilir; sürekli izleme verileri otomasyon / izleme yazılımında saklanır.
Hedef ve kabul aralıkları üretici kataloğu, devreye alma raporu ve etüt sonuçları esas alınarak kesinleştirilir.
Ölçümde kullanılan cihazların kalibrasyonu geçerli olmalıdır; kalibrasyonu geçersiz cihazdan alınan veriler değerlendirmeye esas alınmaz.
Hazırlayan |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Kontrol Eden; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Onaylayan
Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü |  |  |  |  | ÖLÇÜLEN DEĞER ŞUB: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; ÖLÇÜLEN DEĞER AĞU: Yönetim Temsilcisi