## Sayfa1
|  |  |  | BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMİ BAKIM TAKİP LİSTESİ |  | DOKÜMAN NO | LS-010
[6 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2012-03-01
[6 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2025-03-04
[6 empty] | REVİZYON NO | 2
Sıra | No | YERLEŞKE | Bulunduğu Bölüm | En Son Bakım Tarihi | Durumu | Sorumlu Teknik Personel | Açıklama
1 | 1 | DAVUTPAŞA | KONGRE MERKEZİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
2 | 2 | DAVUTPAŞA | KÜTÜPHANE | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
3 | 3 | DAVUTPAŞA | YEMEKHANE | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
4 | 4 | DAVUTPAŞA | MEDİKO | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
5 | 5 | DAVUTPAŞA | KAPALI HAVUZ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
6 | 6 | DAVUTPAŞA | İNŞAAT FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
7 | 7 | DAVUTPAŞA | İKTİSAT FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
8 | 8 | DAVUTPAŞA | YABANCI DİLLER | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
9 | 9 | DAVUTPAŞA | KİMYA FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
10 | 10 | DAVUTPAŞA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
11 | 11 | DAVUTPAŞA | ELEKTRİK FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
12 | 12 | DAVUTPAŞA | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Mühendis Remzi BALCI
13
14
15
16
17
18