## Sayfa1
|  |  |  | BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖR BAKIM TAKİP LİSTESİ |  | DOKÜMAN NO | LS-053
[6 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2018-01-26
[6 empty] | REVİZYON TARİHİ | 2025-02-20
[6 empty] | REVİZYON NO | 1
Sıra | No | YERLEŞKE | Bulunduğu Bölüm / Marka | En Son Bakım Tarihi | Durumu | Sorumlu Teknik Personel | Açıklama
1 | 1 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi - 1 -İşbir-Mtu- 1100kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
2 | 2 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi - 2 -İşbir-Mtu- 1000kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
3 | 3 | DAVUTPAŞA | Hidrolik Laboratuvarı - Lotus - Wuxi Power - 450kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
4 | 4 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi-Lorey Somer-Cummins- 1100kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
5 | 5 | DAVUTPAŞA | Eğitim Fakültesi - Mecc Alte - Mitsubishi - 825kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
6 | 6 | DAVUTPAŞA | Kapalı Yüzme Havuzu - Mecc alte - Doosan - 550kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
7 | 7 | DAVUTPAŞA | Kütüphane- Meccealte - Doosan - 700kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
8 | 8 | DAVUTPAŞA | Elektrik-Elektronik Fakültesi - Marelli - Mtu - 1100kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
9 | 9 | DAVUTPAŞA | Sanat Tasarım Fakültesi - Stamford - Cummins - 1126kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
10 | 10 | DAVUTPAŞA | Mediko - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Marelli - Mtu- 1100kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
11 | 11 | DAVUTPAŞA | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Marelli - Perkins- 1000kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
12 | 12 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji Fakültesi - Teksan - Doosan- 625kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
13 | 13 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji Fakültesi - Ek Blok - Teksan - Doosan - 625kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
14 | 14 | DAVUTPAŞA | Merkez LAboratuvarı - Teksan - Doosan - 625kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Metin DOĞAN
15 | 1 | YILDIZ | A Blok - İşbir - Volvo - 500kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Muammer ESER
16 | 2 | YILDIZ | Mimarlık- Aksa - Doosan - 500kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Muammer ESER
17 | 3 | YILDIZ | Kütüphane - Teksan - Volvo - 169kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Muammer ESER
18 | 4 | YILDIZ | Yemekhane - Alimar - Scania - 275kVA | 2025-01-30 | Periyodik kontrolleri yapıldı, çalıştırılıp test edildi. | Teknisyen (Şef) Muammer ESER