## Sayfa1
|  |  |  | BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN POMPALARI PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ | [5 empty] | DOKÜMAN NO | LS-070
[10 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2025-03-07
REVİZYON TARİHİ
45702
[10 empty] | REVİZYON NO | 0
No |  | YERLEŞKE | Bulunduğu Bölüm | Marka | Model | Özellik | Bakım Firması | En Son Bakım Tarihi | Durumu | Sorumlu Teknik Personel | Açıklama
1 | 1 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi | Norm | LN4108D | Dizel Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
2 | 2 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi | Norm | D3-2XNSP | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
3 | 3 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi | - | - | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
4 | 4 | DAVUTPAŞA | Kütüphane | MAS | YNMRO 250/266 | Dizel Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
5 | 5 | DAVUTPAŞA | Kütüphane | MAS | YP-EKP TİP YNM RO-250/262 | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
6 | 6 | DAVUTPAŞA | Kütüphane | DAF | DSU 4-120 | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
7 | 7 | DAVUTPAŞA | Hidrolik Laboratuvarı | Norm | SNBF2/1206T | Hidrofor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
8 | 8 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi | Standart | SNT 65-250 | Dizel Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
9 | 9 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi | Standart | 1XSBTV 90/7J | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
10 | 10 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi | Standart | 1XSNT 65/250D | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
11 | 11 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fakültesi | - | QSX90L2C-04H | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
12 | 12 | DAVUTPAŞA | Yemekhane Davutpaşa | Standart | 3XSKMV 32/4 | Hidrofor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
13 | 13 | DAVUTPAŞA | Eğitim Fakültesi | Norm | F3-2XNSP | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
14 | 14 | DAVUTPAŞA | Eğitim Fakültesi | Norm | SNB 1208T | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
15 | 15 | DAVUTPAŞA | İktisat Fakültesi | Alfen | ALF2CE 65/250 | Elektrik Motoru (2 Adet) |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
16 | 16 | DAVUTPAŞA | İktisat Fakültesi | Alfen | ALF-1L 1P55 | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
17 | 17 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat | MAS | IP55 | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
18 | 18 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat | DAF | DF-3112 | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
19 | 19 | DAVUTPAŞA | Elektrik Elektronik Fakültesi | DAF | YNM 8C-250/268 | Dizel Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
20 | 20 | DAVUTPAŞA | Elektrik Elektronik Fakültesi | DAF | YNM 80-250/264 | Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
21 | 21 | DAVUTPAŞA | Elektrik Elektronik Fakültesi | DAF | DSU 4/14 | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
22 | 22 | DAVUTPAŞA | Beden Eğitimi Kapalı Spor Salonu | DAF | DB24406 | İki Motorlu Hidrofor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
23 | 23 | DAVUTPAŞA | Mediko Binası | DAF | - | İki Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
24 | 24 | DAVUTPAŞA | Yeni Kütüphane | Alf Enerji | - | İki Adet Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
25 | 25 | DAVUTPAŞA | Yeni Kütüphane | Alf Enerji | - | Jokey Pompa |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
26 | 26 | DAVUTPAŞA | Merkez Laboratuvar | Norm | NSP65/315 | 2 Adet 75KW Elektrik Motoru |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
27 | 27 | DAVUTPAŞA | Merkez Laboratuvar | Norm | NB 1409CT | Jokey Pompa 11KW |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
28 | 28 | DAVUTPAŞA
29 | 29 | DAVUTPAŞA
30 | 30 | DAVUTPAŞA
31 | 31 | DAVUTPAŞA
32 | 32 | DAVUTPAŞA
33 | 33 | DAVUTPAŞA
34 | 34 | DAVUTPAŞA
35 | 35 | DAVUTPAŞA
36 | 36 | DAVUTPAŞA
37 | 37 | DAVUTPAŞA
38 | 38 | DAVUTPAŞA
39 | 39 | DAVUTPAŞA
40 | 40 | DAVUTPAŞA
41 | 41 | DAVUTPAŞA
42 | 42 | DAVUTPAŞA
43 | 43 | DAVUTPAŞA
44 | 44 | DAVUTPAŞA
45 | 45 | DAVUTPAŞA
46 | 46 | DAVUTPAŞA
47 | 47 | DAVUTPAŞA
48 | 48 | DAVUTPAŞA
49 | 49 | DAVUTPAŞA
50 | 50 | DAVUTPAŞA
51 | 51 | DAVUTPAŞA
52 | 52 | DAVUTPAŞA
53 | 53 | DAVUTPAŞA
54 | 54 | DAVUTPAŞA
55 | 55 | DAVUTPAŞA
56 | 1 | YILDIZ
57 | 2 | YILDIZ
58 | 3 | YILDIZ
59 | 4 | YILDIZ
60 | 5 | YILDIZ
61 | 6 | YILDIZ
62 | 7 | YILDIZ
63 | 8 | YILDIZ
64 | 9 | YILDIZ
65 | 10 | YILDIZ
66 | 11
67 | 12
68 | 13
69 | 14
70 | 15
71 | 16
72 | 17
73 | 18
74 | 19
75 | 20