## Sayfa1
[5 empty] | BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ SU HİDROFORLARI PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ |  |  |  | DOKÜMAN NO | LS-071
[9 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2025-03-07
REVİZYON TARİHİ
45702
[9 empty] | REVİZYON NO | 0
No |  | YERLEŞKE | Bulunduğu Bölüm | Model | Özelliği | Bakım Firması | En Son Bakım Tarihi | Durumu | Sorumlu Teknik Personel | Açıklama
1 | 1 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi | Norm | Snhb2/1206t – 2 pompalı motorlar wat |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
2 | 2 | DAVUTPAŞA | Kütüphane | Alfen | Alf-2t – 2 pompalı / etna |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
3 | 3 | DAVUTPAŞA | İnşaat Fak. | Wilo | Wt-at020/7,5a / etna |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
4 | 4 | DAVUTPAŞA | İktisat | Alfen | Tip alf invert 3906Fr motorlar alf pp 1906 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
5 | 5 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat D Blok | Tekno Pompa | 2xmnv40-806 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
6 | 6 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat D Blok | Tekno Pompa | 2xmnv40-806 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
7 | 7 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat E Blok | Wilo | Wt-AtD20-Y/17A-A – 2 motorlu aynı anda yangın basma |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
8 | 8 | DAVUTPAŞA | Fen Edebiyat Ana | Daf | DB -3-4404 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
9 | 9 | DAVUTPAŞA | Elektrik Elektronik | Wilo | 2 motorlu – tip coe2-helixv1607-1/16/E |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
10 | 10 | DAVUTPAŞA | Kapalı Spor Salonu | Daf | Db2 4406 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
11 | 11 | DAVUTPAŞA | Yıldız D Blok | Wilo | 3XQ2E FC 100L2C |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
12 | 12 | DAVUTPAŞA | Taş Bina Su Deposu | Standart | 3 motorlu – pcst7v2/2 |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
13 | 13 | DAVUTPAŞA | Merkez Lab | Norm | 3 pompalı hidrofor – fr-nbh 3/1207 T |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
14 | 14 | DAVUTPAŞA | Eğitim Fakültesi | - | 3 pompalı hidrofor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
15 | 15 | DAVUTPAŞA | İktisat Sulama | Norm | 3x11 KW |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
16 | 16 | DAVUTPAŞA | Yabancı Diller Sulama | Norm | 3x11 KW |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
17 | 17 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi Sulama | Standart | 3x11 KW |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
18 | 18 | DAVUTPAŞA | Ana Sulama Deposu | Standart | 3x11 KW |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
19 | 19 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji | Daf | 3 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
20 | 20 | DAVUTPAŞA | Ana Su Deposu | Alarko | 3 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
21 | 21 | DAVUTPAŞA | Ana Su Deposu | Alarko | 3 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
22 | 22 | DAVUTPAŞA | Ana Su Deposu | Wilo | 3 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
23 | 23 | DAVUTPAŞA | Kongre Merkezi Butik Otel | Sumak | 2 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
24 | 24 | DAVUTPAŞA | Yeni Kütüphane Binası | Alf Enerji | 2 Motorlu |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
25 | 25 | DAVUTPAŞA | Kız Yurdu | Alfen | İki Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
26 | 26 | DAVUTPAŞA | Yemekhane | Alarko | 3 Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
27 | 27 | DAVUTPAŞA | Mediko | Daf | 2 Motor |  |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
28 | 1 | YILDIZ | Yıldız Yemekhane Binası | Ebitt | 2 Motorlu duplex-t/10hp
29 | 2 | YILDIZ | Bebek Misafirhane | Wilo | Tek Motor
30 | 32
31 | 33
32 | 34
33 | 35
34 | 36
35 | 37
36 | 38
37 | 39
38 | 40
39 | 41
40 | 42
41 | 43
42 | 44
43 | 45
44 | 46
45 | 47
46 | 48
47 | 49
48 | 50
49 | 51
50 | 52
51 | 53
52 | 54
53 | 55
56 | 1
57 | 2
58 | 3
59 | 4
60 | 5
61 | 6
62 | 7
63 | 8
64 | 9
65 | 10
66 | 11
67 | 12
68 | 13
69 | 14
70 | 15
71 | 16
72 | 17
73 | 18
74 | 19
75 | 20