## Sayfa1
[6 empty] | BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAVUZ POMPALARI PERİYODİK BAKIM TAKİP LİSTESİ |  |  | DOKÜMAN NO | LS-073
[9 empty] | İLK YAYIN TARİHİ | 2025-03-07
REVİZYON TARİHİ
45702
[9 empty] | REVİZYON NO | 0
No |  | YERLEŞKE | Bulunduğu Bölüm | Marka | Model | Özellik | En Son Muayene Tarihi | Durumu | Sorumlu Teknik Personel | Açıklama
1 | 1 | DAVUTPAŞA | Yabancı Diller Gölet | Tüm Plastik (2 Adet) | Şirin Serisi | 3/4 HP Trifaze Water Pompa |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
2 | 2 | DAVUTPAŞA | Yabancı Diller Gölet | Tüm Plastik (2 Adet) | Coşkun Serisi | 1.5 HP Trifaze Water (Su) Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
3 | 3 | DAVUTPAŞA | Kaskatlı Havuz 1 | Tüm Plastik (2 Adet) | Coşkun Serisi | 2 HP Trifaze Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
4 | 4 | DAVUTPAŞA | Kaskatlı Havuz 1 | Tüm Plastik (3 Adet) | Süper Taşkın | 5.5 HP Trifaze Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
5 | 5 | DAVUTPAŞA | Kaskatlı Havuz 2 | Tüm Plastik (2 Adet) | Coşkun Serisi | 3 HP Trifaze Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
6 | 6 | DAVUTPAŞA | Kaskatlı Havuz 2 | Tüm Plastik (3 Adet) | Süper Tufan Serisi | 10 HP Trifaze Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
7 | 7 | DAVUTPAŞA | Yıldızlı Havuz | Volt Elektrik Motor (2 Adet) | VM 90S-2 | 1.5 HP Devri Daim Pompa |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
8 | 8 | DAVUTPAŞA | Yıldızlı Havuz | Arçelik WAT (3 Adet) | Q2E FA 132M2A-04 | 10 HP Devri Daim Pompa |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
9 | 9 | DAVUTPAŞA | Etkinlik Alanı Süs Havuzu | ELK Motor (4 Adet) | 3EC100L2D | 4 kW Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
10 | 10 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji Fak. Gölet | ELK Motor (2 Adet) | 2EL071M2B (Şirin Serisi) | 0.55 kW Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
11 | 11 | DAVUTPAŞA | Kimya Metalurji Fak. Gölet | ELK Motor (2 Adet) | 3EL090S2B-FA-A0-531 | 1.5 kW Su Pompası |  | Periyodik kontrolleri yapıldı, Çalışır durumda. | Teknisyen Aydın KÖSE
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22 | 22
23 | 23
24 | 24
25 | 25
26 | 26
27 | 27
28 | 28
29 | 29
30 | 30
31 | 31
32 | 32
33 | 33
34 | 34
35 | 35
36 | 36
37 | 37
38 | 38
39 | 39
40 | 40
41 | 41
42 | 42
43 | 43
44 | 44
45 | 45
46 | 46
47 | 47
48 | 48
49 | 49
50 | 50
51 | 51
52 | 52
53 | 53
54 | 54
55 | 55
56 | 1
57 | 2
58 | 3
59 | 4
60 | 5
61 | 6
62 | 7
63 | 8
64 | 9
65 | 10
66 | 11
67 | 12
68 | 13
69 | 14
70 | 15
71 | 16
72 | 17
73 | 18
74 | 19
75 | 20