## İçerik Bilgisi
| ENERJİ SÜREÇ YÖNETİM PLANI |  |  | Doküman No | : PL-114
|  |  |  | İlk Yayın Tarihi | : 27.07.2026
|  |  |  | Revizyon Tarihi | :
|  |  |  | Revizyon No | : 00
* Bu doküman Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Yönetim Sistemi süreçlerinin kritik hususlarını tek dokümanda yönetimi amacıyla Plan olarak alt sekmeler halinde hazırlanmıştır. İçerik güncelliği ve yapılan değişiklikler son 3 aşama olacak şekilde bu sayfadaki tablodan takip edilmektedir.
SEKME ADI | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NO | YAPILAN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI
4.1.Ana Hususlar | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
4.1.2/9.1.2.Yasal Şartlar ve Uygunluk | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
4.2.İlgili Taraf Beklentileri | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
4.3.Kapsam ve Sınır | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
5.3.Görev ve Sorumluluklar | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
6.1a.RiskAnalizi | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
6.1a.Risk Analizi Kriterleri | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
6.1b.Fırsat Analizi | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
6.1b.Fırsat Analizi Kriterleri | 2026-07-27 | 0 | İlk Yayın.
Diğer Notlar:

## 4.1.1 AnaHususTablosu
4.1 İÇ VE DIŞ HUSUS TABLOSU
SW(OT=PESTLE) |  | AÇIKLAMALAR | HUSUSLAR | SÜREÇLERİMİZ
|  |  |  | Stratejik Yönetim (Üst Yönetim) | Enerji Yönetimi (Enerji Koord.) | Kalite / Doküman Yönetimi | Bakım-Onarım ve Altyapı (Yapı İşleri) | Satın Alma (İMİD) | İnsan Kaynakları ve Eğitim | İzleme, Ölçme ve Analiz | Enerji Verimliliği Merkezi
İÇ HUSUSLAR | Güçlü Yönler (S) | Hizmet özellikleri (eğitim-öğretim, araştırma, kampüs hizmetleri) Kurum kültürü ve yönetim desteği İnsan kaynakları ve yetkinlik Teknik altyapı ve enerji izleme imkânları Mali kaynaklar Enerji yönetimi organizasyonu ve dokümantasyon | KABEV Projesi kapsamında Davutpaşa Kampüsü'nde kurulan/güçlendirilen enerji izleme ve yönetim altyapısının yenilenmiş olması |  | x |  | x |  |  | x
|  |  | Üst yönetim desteği: Enerji Politikası'nın oluşturulması, Enerji Koordinatörlüğü'nün kurulması ve "Enerjiyi Hem Yöneten Hem de Öğreten Üniversite" vizyonu | x | x
|  |  | Yerleşik ISO 9001 KYS altyapısı, dokümantasyon kültürü ve BKYS dijital takip sisteminin varlığı |  |  | x
|  |  | Enerji alanında güçlü akademik birikim (Elektrik-Elektronik, Makine vb. fakülteler) ve öğrenci proje potansiyeli |  | x |  |  |  | x
|  |  | Üniversitemizin ETKB tarafından Enerji Verimliliği adına yetkilendirilmiş kurum olması |  | x |  |  |  | x
|  |  | Enerji Yönetimi koordinatörlüğü tarafından enerji yönetim süreçlerinin periyodik olarak takip edilmesi | x |  |  | x
|  |  | Üniversitemizin UI Green Metrics dünya sıralaması sistemine dahil olması (1745 üniversite içerisinde 48. sırada) |  | x |  |  |  |  | x
|  |  | Üniversitemizin Green Stars uygulamasının olması (Sanayide ve binada enerji boyutunda sertifikasyon yapılması) | [7 empty] | x
|  |  | Enerji verimliliği ölçüm ve değerlendirilmesi noktasında hem insan kaynağı hemde cihaz alt yapısı bakımından gerekli alt yapıya sahip olması | [7 empty] | x
KABEV Projesi kapsamında yenilenen ekipmanlarının bakımlarının planlı gerçekleştirilmesi
|  |  | Enerji kordinatörlüğünün ekibinin yetkin olması ve bir ekip olarak çalışması |  | x
Üniversitemizin GES santralinin olması (Bağlantı anlaşması aşamasında)
| Zayıf Yönler (W) |  | Enerji Koordinatörlüğü personel sayısının sınırlı olması |  | x |  |  |  | x
|  |  | Enerji Referans Noktası (EnB) ve Enerji Performans Göstergelerinin (EnPG) henüz oluşturulmamış, geçmiş tüketim verilerinin dağınık olması |  | x |  |  |  |  | x
|  |  | Bina/sistem bazlı alt sayaçlaşmanın (ölçüm altyapısının) yetersiz olması |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | Bina stokunun bir bölümünün eski, yalıtımsız ve enerji verimsiz sistemlerle çalışıyor olması |  |  |  | x
|  |  | Personel ve öğrencilerde enerji verimliliği farkındalığının henüz istenen düzeyde olmaması | [5 empty] | x
|  |  | EnYS dokümantasyonunun (Enerji Yönergesi, prosedür ve formlar) henüz tamamlanmamış olması |  | x | x
|  |  | Enerji verimliliği yatırımları için ödenek/bütçe kısıtları olması | x |  |  |  | x
Bakım sürecinin etkin yönetilememesi (Bakım kayıtlarının manuel tutulması ve yeterli insan kaynağının olmaması. Bakım planlarının olmaması.
| SEKTÖREL/ KURULUŞ GERÇEKLERİ | Olumlu ya da olumsuz etki yaratabilecek diğer konular | Kamu üniversitesi olma: 5018 sayılı Kanun ve merkezi bütçe/ihale mevzuatına tabi harcama süreçleri | x |  |  |  | x
|  |  | Akademik takvime bağlı tüketim dalgalanması; derslik, laboratuvar ve sosyal tesisleriyle gün boyu yaşayan kampüs yapısı |  | x |  |  |  |  | x
|  |  | EnYS kapsamının Davutpaşa Kampüsü (Rektörlük, Kalite, Enerji Koord., Yapı İşleri, İMİD) ile sınırlı olması; ileride kapsam genişletme potansiyeli | x | x
DIŞ HUSUSLAR | Politik | Devletlerin iş çevresine olan etkileri hakkında bilgi verir. Vergi politikaları, mali politikalar, gümrük tarifeleri | Kamuda enerji verimliliği politikaları: 2023/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2030'a kadar asgari %30 enerji tasarrufu hedefi | x | x
|  |  | Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ve 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki kamu öncelikleri | x
|  |  | YÖK/YÖKAK'ın sürdürülebilirlik, yeşil kampüs ve kalite güvencesi gündemi | x |  | x
| Ekonomik | Döviz kurları, ülkelerin büyüme oranları, ekonomik krizler, enflasyon oranları faiz oranları | Elektrik ve doğal gaz tarifelerindeki artış ve dalgalanmalar | x | x |  |  | x
|  |  | Döviz kuru artışının ekipman ve yatırım maliyetlerine etkisi |  |  |  |  | x
|  |  | Enflasyonist ortamda kamu bütçe ödeneklerinin reel olarak daralması | x
|  |  | Enerji verimliliği finansman mekanizmaları: Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS), hibe/destek programları, KABEV benzeri projeler | x | x |  |  | x
| Sosyokültürel | Kuruluşun içinde bulunduğu nüfus, gelir dağılımı, etnik köken, eğitim durumu | 40.000'i aşan öğrenci ve personelden oluşan değişken kampüs nüfusu ve davranışsal tüketim alışkanlıkları |  | x |  |  |  | x
|  |  | Toplumda ve öğrencilerde artan çevre/sürdürülebilirlik duyarlılığı; yeşil kampüs sıralamalarının (UI GreenMetric vb.) görünürlüğü | x | x
| Teknolojik | Internet, nano teknoloji alanındaki gelişmeler veya yeni alaşımlara sahip materyaller,AI Teknolojileri | IoT tabanlı akıllı sayaç, bina otomasyonu (BMS) ve enerji analitiği teknolojilerindeki hızlı gelişim |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | GES, ısı pompası, LED gibi verimli teknolojilerin yaygınlaşması ve maliyetlerinin düşmesi |  |  |  | x | x
|  |  | Yapay zekâ destekli tüketim tahmini ve enerji optimizasyonu uygulamaları |  | x |  |  |  |  | x
| Yasal (Uygunluk Yükümlülükleri) | Yasal kısıtlamalar veya değişiklikler, sağlık ve güvenlik yasaları gibi konular, standart değişimleri, sendikal düzenlemeler | 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik |  | x
|  |  | Enerji yöneticisi görevlendirme yükümlülüğü (kamu binalarında ≥10.000 m² veya ≥250 TEP) ve yıllık enerji bildirimleri (her yıl Mart sonu) |  | x
|  |  | Yönetmelik Md.8: TS EN ISO 50001 EnYS kurma ve TÜRKAK'tan akredite kuruluşça belgelendirme zorunluluğu |  | x | x
|  |  | Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi yükümlülükleri |  |  |  | x
|  |  | 2023/15 sayılı Genelge ve "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024-2030)" kapsamındaki raporlama yükümlülükleri | x | x
|  |  | 7552 sayılı İklim Kanunu (2025) ve karbon/emisyon düzenlemelerinin kamu kurumlarına yansımaları | x | x
| Çevresel | Doğal çevrenin etkilediği ya da doğal çevre tarafından belirlenen hususlardır. İklim, hava koşulları, coğrafi konum, küresel iklim değişikliği, çevreye verilen zararlar | İklim değişikliği: aşırı sıcak dönemlerin soğutma yükünü artırması, ısıtma/soğutma sezonlarının değişmesi |  | x |  | x
|  |  | Kurumsal karbon ayak izi ve emisyon azaltımı beklentileri | x | x
|  |  | İstanbul'un iklim koşulları ile kampüsün yerleşim ve bina karakteristiği |  |  |  | x
| DİĞER | Rakip, tedarikçi vb. | Enerji tedarikçileri ve dağıtım şirketleri (BEDAŞ, İGDAŞ vb.): tarife, kesinti ve güç kalitesi uygulamaları |  |  |  | x | x
|  |  | Belgelendirme kuruluşu ve denetçi beklentileri (iklim değişikliğinin husus/risklerde ele alınması dahil) |  | x | x
|  |  | Diğer üniversitelerin EnYS ve yeşil kampüs uygulamaları (kıyaslama fırsatı) | x | x

## 4.1.2-9.1.2 Yasal Şartlar ve Uy
ENERJİ - YASAL ŞARTLAR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TABLOSU
| MEVZUATIN İSMİ | MEVZUAT ADRESİ (DOKÜMANIN YERİ) | MEVZUATIN REVİZYONLARININ TAKİP YÖNTEMİ | YAYIN /REVİZYON TARİHİ | R.G. NO | YÜKÜMLÜLÜKLER | İZLEME SORUMLULARI (DOKÜMAN GÜNCELLİĞİNİN İZLENMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLGİLİLERİNE İLETME İZİN LİSANS TAKİBİ) | YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİ YAPILANLAR | UYGUN / UYGUNSUZ | UYGULAMA SORUMLULARI (Yükümlülüklerin uygulanması)
1 | 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU | https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5627&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5627&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | Yayım: 02.05.2007 | 26510 | MADDE 7 – (1)(a) Kamu kesimi binalarında enerji yönetimi uygulanması ve enerji yöneticisi görevlendirilmesi. MADDE 7 – (1)(c) Merkezî ısıtma sistemine sahip binalarda ısınma giderlerinin ölçüme dayalı paylaşımı. MADDE 8 – Binalarda Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi zorunluluğu. EK MADDE 1 – Kamu idarelerinin enerji performans sözleşmesi (EPS) akdedebilmesi. MADDE 10 – Yükümlülüklere aykırılık hâlinde uygulanacak idarî para cezaları. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | • Md.7/1-a: Enerji Koordinatörlüğü kurulmuş, enerji yöneticisi görevlendirilmiştir. • Md.8: Kampüs binalarının Enerji Kimlik Belgesi (EKB) durumu teyit edildi. • Ek Md.1: EPS imkânı GES ve verimlilik yatırımları için değerlendirilmektedir (bkz. Fırsat Analizi F2). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB
2 | ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK Yürürlükteki metin: 27.10.2011 / 28097 (25.10.2008 / 27035 sayılı Yönetmelik MÜLGA) SON DEĞİŞİKLİK: 21.09.2024 / 32669 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=15437&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | http://www.eie.gov.tr/verimlilik/v_mevzuat.aspx | 25.10.2008 (MÜLGA) 27.10.2011 (yürürlükteki metin) 24.07.2017 14.03.2019 25.01.2020 25.12.2021 06.07.2022 21.09.2024 (SON) | 27035 (mülga) 28097 30714 31019 31888 32669 | MADDE 8 – (1) Enerji yönetimi kapsamında enerji yöneticileri veya enerji yönetim birimleri aşağıdaki faaliyetleri yürütür: a) Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi, b) Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi, Verimlilik arttırıcı proje bedeli ve destek oranı ile enerji yoğunluğunun azaltılmasına yönelik yapılan gönüllü anlaşma destek bedeli ve enerji gideri oranı hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir. Madde 3- (1) 5627 sayılı kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan proje bedeli birmilyon Türk Lirasına, destek oranı ise yüzde yirmiden yüzde otuza arttırılmıştır. (2) 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan destek bedeli ikiyüzbin Türk lirasından birmilyon Türk Lirasına, enerji gideri oranı ise yüzde yirmiden yüzde otuza arttırılmıştır. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | a-b) YTÜ Enerji Politikası hazırlanmış olup onay sürecindedir. Enerji Koordinatörlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları 5.3 Görev-Yetki Matrisi ile tanımlanmıştır. Farkındalık eğitim planı 2026-2027 dönemi için hazırlanmaktadır (bkz. Risk Analizi R8). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB / İMİD
[6 empty] | c) Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması, ç) Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması, ç) Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması, d) Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması, e) Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi, |  | c-ç) İyileştirme fırsatları Fırsat Analizi'nde kayıt altındadır (LED dönüşümü, GES, izleme altyapısı). Ekipman bakım ve kalibrasyonları PR-011 / PR-006 kapsamında yürütülmektedir. d-g) Verimlilik uygulamalarının plan ve bütçe ihtiyaçları YGG kanalıyla yönetime sunulacaktır.
[6 empty] | f) Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması, g) Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması, ğ) Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkanların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması, |  | f) KABEV Projesi kapsamında Davutpaşa Kampüsü'nde izleme/ölçüm altyapısı kurulmuştur; bina/sistem bazlı alt sayaç ihtiyaç analizi planlanmıştır (bkz. Risk Analizi R2). g) EnPG ve EnB oluşturma çalışması 2026 4.Çeyrek terminlidir (bkz. Risk Analizi R1).
[6 empty] | h) Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması, ı) Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi, i) Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi. (2) Enerji yöneticisi görevlendirmekle veya enerji yönetim birimi kurmakla yükümlü endüstriyel işletmelerdeki, organize sanayi bölgelerindeki ve binalardaki enerji yönetimi sistemleri, TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde oluşturulur. |  | ı) Yıllık enerji bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar ENVER portalı üzerinden EVÇED'e bildirilir; Bildirim takvimi bu tabloya ve BKYS'ye tanımlanmıştır (bkz. Risk Analizi R4). i) Karbon salımı takibi EnB çalışmasıyla birlikte başlatılacaktır.
[6 empty] | MADDE 9 – (1) Yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirir. (2) Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır. |  | Md.9(2): Davutpaşa Kampüsü kamu binası eşiklerini (≥10.000 m² veya ≥250 TEP) aştığından enerji yöneticisi görevlendirilmiştir. Görevlendirmenin yedeklenmesi için ikinci personelin sertifika eğitimi planlanmıştır (bkz. Risk Analizi R3).
[6 empty] | (4) Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri ellibin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında toplam kalite çalışmalarından sorumlu olan ve bünyesinde enerji yöneticisinin de görev aldığı kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir. (5) Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgileri Genel Müdürlüğe bildirilir. Bildirimlerde aşağıdaki usul ve esaslara uyulur. |  | Md.9(4) kamu kesimi dışındaki (≥50.000 TEP) endüstriyel işletmelere ilişkindir; Üniversite için doğrudan uygulanabilir değildir. Enerji yönetimi faaliyetleri Enerji Koordinatörlüğü çatısı altında yürütülmektedir.
[6 empty] | a) Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan ticari binalar ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı onbin metrekarenin üzerinde olan kamu kesimi binaları için yapı kullanma izni alınmasını takip eden bir yıl içinde bildirilir. b) Yapı kullanma izni alınan veya faaliyete geçen ticari binalardan, hizmet binalarından, kamu kesimi binalarından veya endüstriyel işletmelerden altıncı fıkra uyarınca enerji yönetimi uygulanması, enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması gerektiği tespit edilenler ile yeni kurulan ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterlere sahip olan organize sanayi bölgeleri için altmış takvim günü içinde bildirilir. c) Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisi görevlendirilerek bildirilir. (8) İkinci fıkra uyarınca, binalarda enerji yöneticisi olarak hizmet alınacak enerji yöneticilerinin ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır. |  | Görevlendirilen enerji yöneticisinin bilgilerinin Bakanlığa (ENVER portalı) bildirildi.
[6 empty] | MADDE 10 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, endüstriyel işletmelerde ve hizmet sektöründeki binalarda yapılacak etütler aşağıda tanımlanan usul ve esaslara göre yapılır: b) Yıllık toplam enerji tüketimi beşbin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Genel Müdürlüğe gönderilir. (2) Mevcut tesislerin işletilmesinde, yeni tesislerin kurulmasında, kapasite arttırımı ve modernizasyon çalışmalarında, enerji yöneticilerinin bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerinin yerine getirilmesinde, etüt ve projelerde yönetmelikte açıklanan önlemler öncelikle dikkate alınır. |  | Kampüs binalarına ilişkin etüt/analiz çalışmaları KABEV Projesi kapsamında yürütülmüştür; Yönetmelik kapsamındaki periyodik detaylı etüt takvimi ve etüt raporlarının Bakanlığa iletildi.
[6 empty] | MADDE 15 – (1) Projelerin desteklenmesini isteyen endüstriyel işletmeler, Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan usul ve esaslara uygun olarak şirketlere hazırlattıkları projelerini her yıl Ocak ayı içinde Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürlük, internet sayfası üzerinden ilan etmek suretiyle, başvuru almayabileceği gibi başvuru dönemini erteleyebilir, uzatabilir veya birden fazla dönemde başvuru alabilir. a) Başvuru tarihi itibariyla, endüstriyel işletmenin Genel Müdürlüğün veri tabanında kayıtlı olması ve 9 uncu madddenin birinci fıkrası ve 32 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiş olması, b) TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olunması. |  | Md.15: Bugüne kadar VAP/destek başvurusu yapılmamıştır. LED ve GES fırsatları için destek imkânları Bakanlık duyuruları üzerinden izlenmektedir (bkz. Fırsat Analizi F2-F3, Sıra 19).
[6 empty] | Elektrik enerjisi üretim tesislerinde enerji yönetimi MADDE 25 – (2) Elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler asgari olarak birincil enerji tüketimi, elektrik üretimi, sistem çevrim verimi bilgileri olmak üzere Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formattaki bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. |  | Md.25: Bağlantı anlaşması süreçleri devam etmektedir. İzin sonrası devreye alınacaktır.
[6 empty] | Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 32 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının ve ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan işletmeler ile yataklı konaklama ve sağlık tesisi, okul, alışveriş merkezi, yönetim hizmetleri amacıyla kullanılan ticari ve hizmet binalarının yönetimleri, her beş yılda bir, son üç yıla ait yıllık toplam enerji tüketim değerlerini, 9 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümlere göre hesaplamak suretiyle Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük tarafından yapılan tespitlere göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü bulunan endüstriyel işletmelerin ve binaların yönetimleri, enerji tüketimine ve enerji yönetimi uygulamalarına ilişkin bilgilerini, Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayınlanan formata uygun olarak, her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirir. (2) Bu bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla Genel Müdürlüğün yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorunludur. |  | Md.32: Beş yılda bir dönemsel bildirim yapılacaktır.
[6 empty] | Enerji tüketimlerinin bildirilmesi GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 32 nci maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesi gereğince, enerji tüketimlerine ilişkin ilk bilgiler 31/3/2012 tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. İlk enerji etütleri GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve 30 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak etütlerin ilki 2013 yılı sonuna kadar, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak etütlerin ilki ise 2015 yılında yapılır veya yaptırılır. |  | Geçici maddelerdeki ilk bildirim/etüt süreleri geçmiş dönemi kapsamaktadır; güncel duruma ilişkin kayıtlar Sıra 2'nin ilgili satırlarında (ı bendi, Md.10, Md.32) izlenmektedir.
[6 empty] | GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faal durumda olan ve 9 uncu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve/veya dördüncü fıkraları uyarınca enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yönetim birimi kurması gereken endüstriyel işletmelerden, binalardan ve organize sanayi bölgelerinden henüz bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, bu yükümlülüklerini yerine getirir ve 9 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgileri 1/1/2012 tarihine kadar Genel Müdürlüğe bildirir. GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 18 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardı belgesine sahip olma şartı 1/1/2014 tarihine kadar aranmaz. |  | Geçici Md.7: Enerji yöneticisi görevlendirmesi mevcut olup yükümlülük yerine getirilmiştir (bkz. Md.9 satırı).
3 | BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (BEP) SON DEĞİŞİKLİK: 24.06.2025 / 32936 (kapsamlı revizyon) NOT: Danıştay 13. Dairesinin 24.10.2025 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ayrıca takip edilmelidir. | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13594&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | Yayım: 05.12.2008 Son değişiklik: 24.06.2025 | 27075 32936 (24.06.2025) | Madde 9- Bina ısı yalıtımı esasları Madde 10- Isı yalıtım projesi zorunluluğu Madde 11- Mekanik tesisat yalıtımı esasları Madde 12- Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık Madde 13- Isıtma Sistemleri tasarım esasları Madde 14- Isıtma Sistemleri uygulama esasları Madde 15- Soğutma Sistemleri tasarım esasları Madde 16- Soğutma Sistemleri uygulama esasları Madde 17- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri tasarım esasları Madde 18- Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri uygulama esasları Madde 19- Sıhhi Sıcak su hazırlama ve dağıtım Sistemleri Madde 20- Otomatik kontrol Madde 21- Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri Madde 23- Kojenerasyon sistemi Madde 26- Enerji Kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler --- 24.06.2025 / 32936 İLE GÜNCELLENEN / EKLENEN HUSUSLAR --- • Madde 2/(2): “toplam kullanım alanı” ibaresi “yapı inşaat alanı” olarak değiştirildi → eşik hesaplama yöntemi değişti. • Madde 23 ve Geçici Madde 6: Yenilenebilir enerji kaynağı kullanım zorunluluğu ve NSEB (Neredeyse Sıfır Enerjili Bina) uygulaması; 01.01.2025 öncesinde kamu kurumlarınca ihale kararı veya ihale tarihi alınmış yapılarda o tarihteki hükümler esas alınır. • Geçici Madde 7: 30.06.2025 öncesinde yapı ruhsatı başvurusu yapılmış yapılar için başvuru tarihindeki hükümler geçerlidir. • Madde 25–26: Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlenmesi, yenilenmesi ve binada görünür yerde bulundurulması. • Güncellenen TS 825 kapsamında bazı illerde merkezî ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Yeni yapım ve kapsamlı tadilat projelerinde BEP gereklilikleri Yapı İşleri tarafından uygulanmaktadır. Mevcut kampüs binalarının EKB durumu Enerji Koordinatörlüğü'nce izlenmektedir. | UYGUN | Yapı İşleri ve Teknik DB
4 | ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ | http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=143 | http://www.epdk.gov.tr/index.php/elektrik-piyasasi/mevzuat?id=144 | 2002-08-04 | 24836 | Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği Kapsamındaki Yükümlülüklerin yerine getirilmesi | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Üniversitenin elektrik piyasası lisansı bulunmamaktadır; tüketici konumundadır. Bu yönetmelik hâlihazırda doğrudan yükümlülük doğurmamaktadır. Planlanan GES yatırımı lisanssız üretim mevzuatına tabi olacaktır (bkz. Sıra 16). | UYGUN | İMİD / Yapı İşleri ve Teknik DB
5 | 5346 SAYILI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANILMASINA İLİŞKİN KANUN SON DEĞİŞİKLİK: 7554 sayılı Kanun – 24.07.2025 / 32965 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5346&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=5346&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | Yayım: 18.05.2005 Son değişiklik: 24.07.2025 (7554 s. K.) | 25819 32965 (24.07.2025) | Madde 1 – Amaç ¦ Madde 2 – Kapsam ¦ Madde 3 – Tanımlar Madde 4 – Kaynak alanlarının belirlenmesi, korunması ve kullanılması Madde 5 – YEK Belgesi ¦ Madde 6 – YEK destekleme mekanizması (YEKDEM) Madde 8 – (7554 s. K. m.15 ile madde başlığı “Arazi ihtiyacına ve diğer izin süreçlerine ilişkin uygulamalar” olarak değişti); izin, kira, irtifak ve kullanma izni bedellerine indirim uygulanacak tesisler için 31.12.2025 olan tarih 31.12.2030’a uzatıldı. UYGULANABİLİRLİK: Üniversite için yükümlülük, YEK Belgesi / YEKDEM başvurusu yapılması hâlinde doğar. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Hâlihazırda YEK Belgesi / YEKDEM başvurusu bulunmamaktadır (G kolonundaki uygulanabilirlik notu gereği yükümlülük doğmamıştır). Çatı GES fizibilitesi (Fırsat F2) sonuçlanıp başvuru yapılması hâlinde bu satır yeniden değerlendirilecektir. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB
6 | 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE 2026 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2026/1) Önceki 2012 tarihli tebliğ MÜLGA – bu tebliğ her yıl yenilenmektedir. | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231.htm | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/12/20251231.htm | 31.12.2025 (yürürlük: 01.01.2026) | 33124 | MADDE 1 – 5627 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde düzenlenen idarî para cezaları, 2025 yılı yeniden değerleme oranı olan %25,49 oranında artırılarak tebliğ ekindeki tabloda yer aldığı şekilde uygulanır. MADDE 2 – 26.12.2024 tarihli ve 32764 sayılı R.G.’de yayımlanan 2025/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 – Tebliğ 01.01.2026 tarihinde yürürlüğe girer. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | 2026/1 sayılı Tebliğ'deki ceza tutarları bilgi amaçlı izlenmektedir. Ceza riski; bildirim, görevlendirme ve etüt yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmesiyle yönetilmektedir (bkz. Risk Analizi R4). Tebliğ her yıl yenilendiğinden takip kaydı yıllıktır. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
7 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA YETKİLENDİRME VE SERTİFİKA BEDELLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (2026 YILI) Önceki 2012/1 sayılı Tebliğ MÜLGA – bedeller her yıl yeniden belirlenmektedir. | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/01/20260109-5.htm | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/01/20260109-5.htm | 09.01.2026 | 33132 | Enerji yöneticisi eğitimi, sınav ve sertifikalandırma ile yetkilendirme bedellerinin yıllık olarak belirlenmesi; sertifika ve yenileme bedellerinin bütçe planlamasında dikkate alınması. (Tebliğ her yıl yenilenir.) | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Yedek enerji yöneticisi sertifika eğitimi bütçe planlamasında bu tebliğdeki bedeller esas alınarak değerlendirilmektedir (bkz. Risk Analizi R3 aksiyonu). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Personel DB
8 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ USUL VE ESASLARI (Yönetmelik md. 34 kapsamında Bakanlıkça yayımlanır – mülga 2012/5 sayılı Tebliğin yerine) | https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Egitim_ve_Sertifikalandirma_Faaliyetleri.pdf | https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/HIGM/tr/Mevzuat/Enerji_Verimliligi/Egitim_ve_Sertifikalandirma_Faaliyetleri.pdf | Dayanak: 27.10.2011 / 28097 sayılı Yönetmelik md. 34 (21.09.2024 / 32669 ile “sınav” ibaresi eklenmiştir) | 28097 (dayanak) 32669 (değişiklik) | Enerji yöneticisi ve etüt-proje sertifikalarının verilmesine ilişkin eğitim, sınav ve sertifikalandırma usul ve esasları. • Sertifikalı enerji yöneticisinin görevlendirilmesi ve kimlik / iletişim bilgilerinin Bakanlığa bildirilmesi. • Sertifikaların geçerliliği ve yenilenme şartları. AKSİYON: Üniversitede görevli enerji yöneticisi/yöneticilerinin sertifika geçerlilikleri kontrol edilerek personel dosyasında ve EnYS kayıtlarında saklanmalıdır. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Görevli enerji yöneticisinin sertifika geçerlilik durumu günceldir. Yedek personel için sertifika eğitimi yapılmış olup sınav beklenmektedir. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Personel DB
9 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM YÖNETMELİĞİ Son değişiklik: 27.12.2019 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24729&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24729&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | Yayım: 06.07.2018 Son değişiklik: 27.12.2019 | 30470 | MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına yönelik gerçek veya tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. MADDE 12 – (1) c) Verilen süre içerisinde mevzuat hükümlerine aykırılığın gerçek veya tüzel kişiler tarafından giderilmemesi halinde, Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenmiş yaptırımlar uygulanır. e) Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanan gerçek veya tüzel kişiler tarafından aynı fiilin idarî para cezası uygulanmasını takip eden bir yıl içerisinde tekrarlanması halinde idarî para cezaları iki kat artırılarak uygulanır. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Bakanlık denetimlerine esas kayıtlar (bildirimler, görevlendirmeler, etütler, bu uygunluk tablosu) denetime hazır şekilde dosyalanmaktadır; eksik kayıtlar tablodaki teyit bekleyen kalemlerin kapatılmasıyla tamamlanacaktır. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
10 | Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) | https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/european-green-deal_en | https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/european-green-deal_en | 11.12.2019 (Green Deal) SKDM kesin dönem: 01.01.2026 | - | 2050 yılına kadar AB’de net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılması ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması hedeflenir. SKDM/CBAM: Geçiş döneminin ardından kesin dönem 01.01.2026’da başlamıştır. Üniversite doğrudan yükümlü değildir; ancak Ar-Ge, iş birlikleri ve tedarik zinciri beklentileri kapsamında izlenir. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Üniversite doğrudan yükümlü değildir. Ar-Ge projeleri, uluslararası iş birlikleri ve tedarik zinciri beklentileri kapsamında Enerji Koordinatörlüğü'nce izlenmektedir. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
11 | 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı | https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/2UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1.pdf | https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/2UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1.pdf | 2023 |  | enerji tüketimini optimize etmek ve sürdürülebilir enerji kullanımı sağlamak | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Bu satır, Sıra 12'deki II. UEVEP kaydı ile aynı belgeye ilişkindir (mükerrer kayıt). Takip Sıra 12 üzerinden yürütülmektedir; bir sonraki revizyonda satırların birleştirilmesi önerilir. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
12 | TÜRKİYE’NİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ 2030 STRATEJİSİ ve II. ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ EYLEM PLANI (II. UEVEP) 2024–2030 | https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/2UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1.pdf | https://enerji.gov.tr//Media/Dizin/EVCED/tr/EnerjiVerimlili%C4%9Fi/UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1/Belgeler/2UlusalEnerjiVerimlili%C4%9FiEylemPlan%C4%B1.pdf | Yayım: Ocak 2024 Kapsam dönemi: 2024–2030 |  | 10 stratejik amaç, 23 hedef, 7 sektör, 61 eylem ve 266 faaliyetten oluşur. 2024–2030 döneminde 20,2 milyar ABD Doları yatırım, kümülatif 37,1 MTEP birincil enerji tasarrufu ve yaklaşık 100 milyon ton CO₂ azaltımı hedeflenmektedir. “Bina ve Hizmetler” ile “Yatay Konular” başlıkları kamu binaları ve üniversiteler için doğrudan ilgilidir. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | "Bina ve Hizmetler" ile "Yatay Konular" başlıklarındaki eylemler kampüs aksiyon planlamasında referans alınmaktadır. Doğrudan raporlama yükümlülüğü 2023/15 sayılı Genelge kanalıyla yürütülmektedir (bkz. Sıra 14). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
13 | 7552 SAYILI İKLİM KANUNU | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7552&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7552&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5 | Kabul: 02.07.2025 Yayım ve yürürlük: 09.07.2025 İkincil mevzuat 12 ay içinde çıkarılacaktır – takip edilmeli. | 32951 | Türkiye’nin ilk İklim Kanunu; 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yasal ve kurumsal çerçeveyi belirler. • Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kurulması; kapsamdaki işletmeler için sera gazı emisyon izni (Kanunun yürürlüğünden itibaren 3 yıl içinde) zorunluluğu. • Karbon kredisi ve denkleştirme mekanizması, Türkiye Yeşil Taksonomisi, SKDM’nin yasal dayanağı. • Ulusal ve yerel iklim planları zorunluluğu; her ilde Valilik koordinasyonunda İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu. • Tüm kamu kurumlarının hazırlayacağı plan ve stratejilerin Başkanlıkça yayımlanacak üst düzey belgelerle uyumlu olması. ÜNİVERSİTE İÇİN: ETS kapsamına doğrudan girmesi beklenmez; ancak kurumsal karbon ayak izi çalışması, il koordinasyon kuruluna katılım ve ISO 50001 md. 4.1 iklim değişikliği değerlendirmesi ile doğrudan bağlantılıdır. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | ETS ve sera gazı emisyon izni yükümlülüklerinin üniversite ölçeğindeki tesislere yansıması, 12 ay içinde çıkarılacak ikincil mevzuatla netleşecektir; mevzuat süreci Enerji Koordinatörlüğü'nce izlenmektedir. Kampüs karbon ayak izi çalışması EnB çalışmasıyla birlikte planlanmıştır. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü
14 | KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU – 2023/15 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ (2019/18 sayılı Genelge’nin güncellenmesi) | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231104-5.pdf | https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231104-5.pdf | 2019/18 Genelge: 16.08.2019 / 30860 2023/15 Genelge: 04.11.2023 / 32359 | 32359 | *** ÜNİVERSİTE (KAMU BİNASI) İÇİN EN KRİTİK YÜKÜMLÜLÜK *** 5627 sayılı Kanuna göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü kamu binaları (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri VEYA toplam inşaat alanı 10.000 m² ve üzeri) için 2019/18 sayılı Genelge ile belirlenen %15 tasarruf hedefi, 2030 yılına kadar ASGARİ %30 olacak şekilde güncellenmiştir. • Referans tüketim belirlenerek TEP cinsinden yıllık tasarruf hesabı yapılır. • “Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi (2024–2030)” esas alınır. • Tasarruf hesapları, Cumhurbaşkanlığına raporlanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bildirilir. AKSİYON: Üniversitenin referans tüketimi, yıllık hedefi ve bildirim kayıtları EnYS içinde dokümante edilmelidir. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Referans tüketim (EnB) belirleme çalışması 2026 4.Çeyrek terminiyle başlatılmıştır (bkz. Risk Analizi R1). Tasarruf aksiyon planı ve yıllık ara hedefler "Uygulama Rehberi (2024-2030)" esas alınarak hazırlanmaktadır (bkz. Risk Analizi R5). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB
15 | KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2850) ve KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ | https://www.mevzuat.gov.tr/ | https://www.mevzuat.gov.tr/ | Karar: 21.08.2020 / 31220 | 31220 | 5627 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri (üniversiteler dâhil) enerji tüketimlerini veya giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmesi (EPS) akdedebilir. • Temel eşikler: yatırım bedeli asgari 2.000.000 TL; binalarda toplam tüketimde veya bir alanda asgari %20 tasarruf; basit geri ödeme süresi iki yıldan uzun önlemler. • İhaleden önce Bakanlık formatında etüt raporu hazırlanır veya yetkili EVD şirketine hazırlatılır; etüt-proje sertifikalı personeli olan idareler raporu kendisi de hazırlayabilir. • Teklifler En Yüksek Net Bugünkü Değer (NBD) esasına göre değerlendirilir; sözleşme süresince izleme ve doğrulama yapılır. ÜNİVERSİTE İÇİN: 2023/15 sayılı Genelge hedefine ulaşmada temel finansman araçlarından biridir. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Henüz akdedilmiş bir Enerji Performans Sözleşmesi bulunmamaktadır. EPS modeli, GES yatırımının finansman seçeneği olarak fizibilite kapsamında değerlendirilmektedir (bkz. Fırsat Analizi F2; fizibilite termini 2027 2.Çeyrek). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / İMİD
16 | ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ SON DEĞİŞİKLİK: 02.04.2026 / 33212 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27519&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=27519&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | Yayım: 12.05.2019 Değişiklikler: 11.08.2022 / 14.05.2024 / 21.01.2025 / 25.11.2025 / 02.04.2026 | 30772 31920 (11.08.2022) 32546 (14.05.2024) 33088 (25.11.2025) 33212 (02.04.2026) | Kampüsteki çatı / cephe / arazi GES ve diğer öz tüketim amaçlı üretim tesisleri için esas mevzuattır. • Bağlantı başvurusu, çağrı mektubu, bağlantı anlaşması ve geçici kabul süreçleri. • Üretim tesisinin tüketim tesisi ile ilişkilendirilmesi ve mahsuplaşma esasları. • 25.11.2025 değişikliği: Ek-3 tamamen yenilendi; 5/1-(h) kapsamındaki tesisler için tamamlama süresi 3 yıl olarak belirlendi. • Tesis tamamlama süreleri aşılırsa çağrı mektubu / bağlantı anlaşması iptal riski doğar. AKSİYON: Kampüs GES projeleri için süre ve bildirim takvimi izleme listesine alınmalıdır. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Hâlihazırda lisanssız üretim tesisi bulunmamaktadır. Çatı GES fizibilitesi kapsamında bağlantı başvurusu, çağrı mektubu ve bağlantı anlaşması süreçleri bu yönetmeliğe göre planlanacaktır (bkz. Fırsat Analizi F2 ve GES gecikme riski). | UYGUN | Yapı İşleri ve Teknik DB / Enerji Koordinatörlüğü
17 | MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Son değişiklik: 08.07.2019 / 30825 (1. Mükerrer) | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12084&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=12084&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 | Yayım: 14.04.2008 (Mükerrer) Son değişiklik: 08.07.2019 | 26847 (Mükerrer) 30825 (1. Mükerrer) | 5627 sayılı Kanunun 7/1-(c) maddesinin uygulama yönetmeliğidir. Kampüste merkezî veya bölgesel ısıtma sistemi bulunması hâlinde uygulanır. • Madde 5: Isıtma ve sıhhî sıcak su tüketimlerini ölçmek üzere mahallerin ölçüm ekipmanı ile donatılması. • Madde 8: Toplam ısıtma giderlerinin %70’i ölçülen tüketime, %30’u kullanım alanına göre paylaştırılır. • Madde 10: Ölçüm ve gider paylaşım belgesi düzenleyecek şirketlerde aranan şartlar. UYGULANABİLİRLİK: Lojman, yurt ve bağımsız bölüm niteliğindeki yapılar için ayrıca değerlendirilmelidir. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Kampüs binaları tek işletici (Üniversite) tarafından kullanıldığından gider paylaşım hükümlerinin uygulanabilirliği sınırlıdır. Kiracı (kantin, banka vb.) kullanımı bulunan binalar; varsa ölçüm ekipmanı ve paylaşım gereklilikleri değerlendirilecektir. | UYGUN | Yapı İşleri ve Teknik DB
18 | TS EN ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ – ŞARTLAR VE KULLANIM KILAVUZU *** ISO 50001:2018/Amd 1:2024 – İKLİM EYLEMİ TADİLİ (Şubat 2024) *** | https://www.iso.org/standard/88430.html | https://www.iso.org/standard/88430.html | Standart: 2018 Tadil (Amd 1): Şubat 2024 – GEÇİŞ SÜRESİ YOKTUR, yayım tarihinden itibaren geçerlidir. | — | *** ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KENDİSİ İÇİN ZORUNLU GÜNCELLEME *** • Md. 4.1 (Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması) sonuna eklenmiştir: “Kuruluş, iklim değişikliğinin ilgili bir husus olup olmadığını belirlemelidir.” • Md. 4.2 (İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri) sonuna NOT eklenmiştir: “İlgili tarafların iklim değişikliği ile ilgili şartları olabilir.” AKSİYON: Bağlam analizi, ilgili taraf analizi ve risk-fırsat değerlendirmesi dokümanları iklim değişikliği boyutunu içerecek şekilde revize edilmelidir; belgelendirme denetimlerinde bu husus doğrudan sorgulanmaktadır. İLGİLİ STANDARTLAR: ISO 50002-1 / -2 / -3:2025 (enerji etütleri – ISO 50002:2014 yerine), ISO 50003, ISO 50004, ISO 50006, ISO 50015, ISO 50047. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | İklim değişikliği hususları 4.1 Husus Tablosu'nun Çevresel bölümüne ve 4.2 taraf beklentilerine (belgelendirme kuruluşunun iklim beklentisi) işlenmiş; iklim kaynaklı soğutma yükü riski Risk Analizi'nde (R12) tanımlanmıştır. Amd 1:2024 gereklilikleri karşılanmaktadır. | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / Kalite Koordinatörlüğü
19 | ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI (Verimlilik Artırıcı Proje – VAP, Gönüllü Anlaşma – GA, KEVP) | https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/ | https://enerjiverimliligi.enerji.gov.tr/ | Dayanak: Yönetmelik md. 15 ve devamı; 21.09.2024 / 32669 değişikliği ile güncellenmiştir. | 32669 (dayanak değişikliği) | Başvuru, değerlendirme, uygulama ve ödeme süreçleri Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür; başvuru kriterleri ve tarihleri Bakanlık internet sayfasından ilan edilir. • Geçici Madde 3: 02.05.2024 tarihinden önce başvurusu yapılmış VAP ve gönüllü anlaşmalarda destek tutarı, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuata göre hesaplanır. • Başvuru şartlarından biri, yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 belgesine sahip olmak ya da belgelendirme başvurusu yapıldığını belgelemektir. ÜNİVERSİTE İÇİN: ISO 50001 belgesi, destek başvurularında doğrudan avantaj sağlar. | Enerji Koordinatörlüğü (Enerji Yöneticisi) / EnYS Ekibi | Aktif destek başvurusu bulunmamaktadır. LED dönüşümü ve diğer verimlilik fırsatları için başvuru dönemleri Bakanlık internet sayfası üzerinden izlenmektedir (bkz. Fırsat Analizi F3). | UYGUN | Enerji Koordinatörlüğü / İMİD

## 4.2 İlgiliTarafBeklentisi
Taraf İhtiyaç Beklenti Listesi
Taraflar | Kimden (Buradaki sorumlu süreç risk yönetmekten sorumludur) | İç/Dış | İhtiyaç/Beklenti | Yasal ve Diğer Şartlar | KYS | EnYS
Öğrenciler | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri | İç | Derslik, laboratuvar ve ortak alanlarda konforlu (aydınlatma, ısıtma-soğutma) ve kesintisiz hizmet sunulması | BEP Yönetmeliği |  | x
|  |  | Enerji verimliliği uygulamalarında staj, proje, tez ve araştırma fırsatları sunulması ("Öğreten Üniversite" yaklaşımı) | _ |  | x
|  |  | Sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir kampüs ortamı | _ |  | x
Resmi Kurumlar /Devlet | Enerji Koordinatörlüğü | Dış | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB): Yıllık enerji tüketim bildirimlerinin (her yıl Mart sonu) ve tasarruf hedefi raporlamalarının zamanında ve doğru yapılması | 5627 SK; İlgili Yönetmelik; 2023/15 Genelge |  | x
|  |  | Cumhurbaşkanlığı Genelgesi: 2030 yılına kadar asgari %30 enerji tasarrufu hedefine uyum ve rehberdeki verimlilik önlemlerinin uygulanması | 2023/15 Genelge; Uygulama Rehberi (2024-2030) |  | x
|  |  | Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Daire Başkanlığı (ÇŞİDB): İklim mevzuatı kapsamında emisyon azaltımına katkı sağlanması | 7552 sayılı İklim Kanunu |  | x
|  |  | YÖK/YÖKAK: Kalite güvencesi ve sürdürülebilirlik ölçütlerine uyum | YÖKAK Ölçütleri | x | x
|  |  | İstanbul Valiliği Esenler Kaymakamlığı: Aylık ve yıllık enerji performansının beyan edilmesi | - |  | x
KABEV Projesi (ÇŞİDB / Dünya Bankası) | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri | Dış | Proje kapsamında kurulan sistemlerin sürdürülebilir işletilmesi, performansın izlenmesi ve raporlanması | Proje sözleşme şartları |  | x
|  | Dış | İzleme verilerinin ve kazanımların paylaşılması, kamuya örnek uygulama oluşturulması | _ |  | x
Tedarikçi (Hizmet ve Malzeme Alımı Yapılan) | Satın Alma (İMİD) | Dış | Teknik şartnamelerde enerji performans kriterlerinin net ve ölçülebilir tanımlanması | 4734 sayılı KİK |  | x
|  |  | Ödeme, muayene ve kabul süreçlerinin zamanında yürütülmesi | 5018/4734 sayılı Kanunlar | x
|  |  | Bakım/servis çalışmaları için planlı işbirliği ve saha erişimi sağlanması | _ |  | x
Çalışan | İnsan Kaynakları / Enerji Koordinatörlüğü | İç | Konforlu ve sağlıklı çalışma ortamı sağlanması | _ | x | x
|  |  | EnYS uygulamaları hakkında bilgilendirme ve eğitim verilmesi | _ |  | x
|  |  | Görüş ve önerilerin alınması; danışma ve katılım mekanizmalarının işletilmesi | ISO 50001 Md.5.1 |  | x
|  |  | Enerji performansına katkıların takdir ve teşvik edilmesi | _ |  | x
Belgelendirme Kuruluşları / Denetçiler | Kalite Koordinatörlüğü / Enerji Koordinatörlüğü | Dış | Denetim kriterlerine uyum, doğru ve zamanında bilgi paylaşımı ve tespit edilen uygunsuzluklar için aksiyon alınması | TS EN ISO 50001; ISO/IEC 17021 |  | x
|  |  | İklim değişikliği konusunun ilgili tüm süreçlerin husus ve taraf beklentilerinde ele alınması ve risklerin gözden geçirilmesi | ISO 50001 KYS |  | x
|  |  | Standartlara uyum ve zamanında bilgilendirme (kapsam değişikliği bilgilendirmesi vb.) | _ |  | x
|  |  | Üniversite Sürdürülebilirlik Derecelendirmesi (UI Green Metrics) kapsamında enerji performansının raporlanması (Aylık ve yıllık enerji tüketimleri) | -
Toplum / Kamuoyu | Rektörlük / Kurumsal İletişim | Dış | Kamu kaynaklarının verimli kullanıldığının görülmesi; örnek kamu kurumu olunması | _ |  | x
|  |  | Topluma enerji bilinci ve bilgi katkısı sağlanması (eğitimler, yayınlar, kamu-sanayi iş birlikleri) | _ |  | x
|  |  | Çevresel etkilerin ve emisyonların azaltılması | _ |  | x
YÖNETİM SİSTEMLERİ | Bakım (Yapı İşleri) | İÇ | Kalibrasyon planına uyum | ISO 50001, Md. 9.1 | x | x
| Bakım (Yapı İşleri) |  | Bakım planına uyum ve arızaların etkin yönetimi | ISO 50001 Md.8.1 | x | x
| ENYS |  | Yönetim sistemleri politikalarının oluşturulması, duyurulması, ilgili tarafların erişimine açık tutulması ve politika ile uyumlu hedeflerin/eylem planlarının oluşturulması. | ISO 50001, Md. 5.2, 6.2 |  | x
| ENYS |  | Eğitim planlarının mevzuat, sistem ve çalışan ihtiyaçlarına uygun hazırlanması ve yönetilmesi | ISO 50001, 7.2 |  | x
| ENYS |  | İç tetkiklerin plana uygun, tarafsızlık ilkesi ve risk esaslı yapılması | ISO 50001 ve ISO 19011 |  | x
| ENYS |  | iç Tetkik raporlarının zamanında ve doğru hazırlanması | ISO 50001 ve ISO 19011 |  | x
| Yapı İşleri (Yatırım/Tasarım) |  | Yeni yatırım, tadilat ve tasarım projelerinde enerji performansının ve yaşam döngüsü yaklaşımının dikkate alınması | ISO 50001 Md.8.2 |  | x
| Yapı İşleri (İşletme) |  | Bakım planları ile enerji performans izlemesinin entegre yürütülmesi | ISO 50001 Md.8.1 |  | x
| Satın Alma (İMİD) |  | Enerji performansını etkileyen alımlarda verimlilik kriterlerinin şartnamelere ve tedarikçi değerlendirmesine dahil edilmesi | ISO 50001 Md.8.3; PR-014 |  | x
| İnsan Kaynakları |  | Görev Sorumluluk yetkinliklerin net olması | ISO 50001 Md.5.3 |  | x
| İnsan Kaynakları |  | Takdir/teşvik mekanizmalarının enerji tasarrufu veya verimliliği kültürünü destekleyecek şekilde işletilmesi | ISO 50001 Md.7.4 |  | x
| Kalite Koordinatörlüğü |  | EnYS dokümanlarının KYS doküman kontrol sistemine (PR-002/PR-003) uygun oluşturulması ve yönetilmesi | ISO 50001 Md.7.5; PR-002 | x | x
Yönetim | Tüm Süreçler | İç | Verilen hedeflerin gerçekleşmesi (tüm süreçler için geçerli) |  | x | x
|  |  | EnYS performansının Yönetimin Gözden Geçirmesine (YGG) düzenli raporlanması ve kaynak ihtiyaçlarının gerekçeli sunulması | ISO 50001 Md.9.3 |  | x

## 4.3 Kapsam ve Sınır
KAPSAM & SINIR
"KAPSAM", enerji yönetim sisteminin hangi enerji türlerini içerdiğini tanımlar. "SINIR" ise enerji yönetim sisteminin fiziksel sınırlarını ifade eder: Bina, tesis veya üretim hattı gibi somut sınırları tanımlar.
Kapsam | Enerji Türü (Tüketilen)
Elektrik ( kWh )
Doğal Gaz ( m3 )
Motorin ( ton )
Toplam
Enerji Üretim
GES
Toplam
Sınır | Bina & Tesis İsmi
1.1 Elektrik Elektronik Fakültesi
1.2 Fen Edebiyat Fakültesi
1.3 Kimya -Metalürji Binası
1.4 Kütüphane Binası
1.5 İnşaat Fakültesi Binası
1.6 Eğitim Fakültesi Binası
1.7 İktisat Fakültesi Binası
1.8 Yemekhane Binası
1.9 Kapalı Yüzme Havuz Binası
1.10 Kapalı Spor Salonu Binası
1.11 Yurt&Misafirhane
1.12 Diğer Kabev Dışı
Enerji Kullanım Dağılımı (KROKİ)

## 5.3 Görev ve Sorumluluklar
Görev ve Sorumluluklar
Açıklamalar: Bu çalışma belgesinde bir EnYS'nin uygulanması ve işletilmesiyle ilgili tüm görevler sıralanmaktadır. Her görevde görevin ne sıklıkla ortaya çıktığının, belgelerin nerede dosyalandığının, kimin sorumlu olduğunun ve sorumlu kişilerin yetki düzeylerinin (Yönlendirme, Katılım, Bilgilendirme) ayrıntıları mevcuttur. Turuncu renkli hücrelerde enerji yönetim sisteminin uygulanmasının kilit kavramlarıyla ilgili görevler belirtilmektedir.
[6 empty] | REKTÖRLÜK | ENERJİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ | KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ | İDARİ MALİ İŞLER | YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DB | PERSONEL DB | TÜM BİRİMLER / ÇALIŞANLAR
Görev | Ne gerekli? | Sıklık | İlgili Belge | İletişim | Zaman Çizelgesi
Hazırlık ve Taahhüt
KAPSAM ve SINIR (5.2) - EYS'nin kapsam ve sınırlarını tanımlama | Kapsam: dâhil olan enerji kaynak ve kullanımları Sınırlar: kuruluşun dâhil olan kısımları | Yılda bir gözden geçirme | EK-001 El Kitabı (EnYS kapsamı); YÖ-099 Enerji Yönergesi | Enerji ekibi | Yıllık - YGG öncesi (4. çeyrek) | Katılım | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
KURUMSAL GÖREV VE SORUMLULUKLAR (5.3) - Görev ve sorumlulukları yönetme | İlgili personelin görev, sorumluluk ve yetkilerini anlamalarının ve EYS'nin uygulanmasındaki görevleri için kendilerine kaynak ve destek sağlanmasının temin edilmesi | Sürekli | YÖ-099 Enerji Yönergesi; görev tanımları; bu görev-yetki matrisi | Etkilenen tüm personel ve yükleniciler | Sürekli; görevlendirme değişikliğinde güncelleme | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme
POLİTİKA (4.3) -Enerji politikasını geliştirme | Enerji politikası belgesinin geliştirilmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi | Yönetim gözden geçirmesinden önce yılda bir gözden geçirme | Enerji Politikası (YD) | Uygun görüldüğü şekilde | Yıllık - YGG öncesi gözden geçirme | Katılım | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
POLİTİKA (4.3) - Enerji politikasını gözden geçirme/onaylama | Politika belgesinin gözden geçirilmesi ve onaylanması | Yılda bir | Enerji Politikası (YD) | Tüm personel ve yükleniciler | Yılda bir - YGG'de | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME (9.3) - Yönetim gözden geçirmesine katılma | Yönetim gözden geçirmesi toplantısına katılınması | Yılda bir | YGG toplantı gündemi ve tutanakları | Enerji ekibi ve üst yönetim ekibi | Yılda bir (4. çeyrek) | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme
LİDERLİK (5.1) Uzun vadeli planlamada enerji performansını dikkate alma | Uzun vadeli ve stratejik planlamada enerji performansının dikkate alınmasının temin edilmesi | Gerektikçe | Stratejik Plan; yıllık yatırım programı | Enerji ekibi, proje yönetim ekibi | Stratejik plan ve bütçe dönemlerinde | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
RİSK VE FIRSATLARIN BELİRLENMESİ (6.1) - İç-Dış husus, Risk ve Fırsatların belirlenmesi | SWOT analizi ile mevcut durumun net bir şekilde ortaya konulması ve risk ve fırsatların nasıl yönetileceğinin belirlenmesi | Yılda bir | EnYS 4.1-4.2-6.1 Entegre Risk Yönetimi çalışması | Üst yönetim ve enerji ekibi | Yıllık gözden geçirme - YGG öncesi | Katılım | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
AMAÇ & HEDEF BELİRLENMESİ (6.2.1) | Mevcut fırsatları esas alarak ancak ilgili taahhütlerle uyumlu olarak | Yılda bir | Amaç-hedef ve aksiyon planları (BKYS) | Üst yönetim ve enerji ekibi | Yıllık | Katılım | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
Planlama
YASAL ŞARTLAR (4.2) - Yasal ve diğer gereklilikler | Kuruluşun enerji kullanımı için geçerli tüm yasal ve diğer gerekliliklerin belirlenmesi ve belgelenmesi | Üç ayda bir | Uygunluk Yükümlülükleri Listesi (LS); 5627 SK; 2023/15 Genelge | Enerji ekibi | 3 aylık kontrol; yıllık bildirim Mart sonu | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
VERİ TOPLAMA (6.6-6.3) Enerji Faturası ve süzme sayaç verilerinin toplanması | Aylık elektik - doğal Gaz faturalarının maliyet ve tüketim değerlerinin toplanması ve işlenmesi, Sayaç okuma takibinin yapılması | Ayda 1 | Enerji Gözden Geçirme kayıtları; faturalar / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
ENERJİ GÖZDEN GEÇİRME (6.3) Geçmiş ve mevcut enerji kullanımının analiz edilmesi Önemli Enerji Kullanıcılarının (ÖEK’lar) belirlenmesi | Mevcut ve geçmişe yönelik enerji verilerinin analiz edilmesi, ÖEK'lerin belirlenme yönteminin netleştirilerek ÖEK'lerin belirlenmesi | Yılda 1 | Envanter listeleri, SAUNKEY Diyagramı / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yılda bir - YGG öncesi | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ (6.3) Genel ve ÖEK Bazlı değişkenlerin belirlenmesi (6.3) | Enerji tüketimini etki edecek değişkenlerin belirlenmesi ve verilerinin düzenli olarak temin edilmesi (Bina kullanıcı sayıları, HDD, CDD vb) | Ayda 1 | Değişken Verileri / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
REGRESYON ANALİZİ (6.4) Genel ve ÖEK bazlı Regresyon analizi yapılması ve referans yıl seçimi | Enerji Tüketiminin doğru analiz edilmesi için regresyon analizlerinin yapılması ve tasarruf tahminlerine göre tüketimin yorumlanması | Yılda 1 | Enerji Gözden Geçirme kayıtları; EnB/EnPG dokümanları / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ (6.5) Her ÖEK için referans hatları ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi | Kuruluşun geneli ve ÖEK bazlı enerji performans göstegelerininher bir enerji kaynağı özelinde tanımlanması | Yılda 1 | Enerji Gözden Geçirme kayıtları; EnB/EnPG dokümanları / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
ETÜD YAPILMASI (6.2) İç-dış enerji etüdleri nin yapılması ve fırsatların belirlenmesi | İyileştirme fırsatlarının belirlenmesi için ÖEK'lere yönelik iç ve dış etüd yaptırılması, | Yılda 1 | Etüd raporları / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
İYİLEŞTİRME PLANLARININ BELİRLENMESİ (6.2.2) ÖEK odaklı fırsatların içeren eylem planın oluşturulması, fırsatların önceliklendirilmesi, amaç ve Hedeflerin belirlenmesi | İç ve Dış Etüd kapsamında tespit edilen iyileştirmeler, kurum içinden gelen tüm öneri ve iyileştirme fırsatlarının tek bir yerde değerlendirilmesi, yatırım, verimlilik potansiyeli ve uygulama kolaylığı dikkate alınrak önceliklendirilmesi, amaç ve hedeflerin belirlenmesi | Yılda 1 | İyileştirme Eylem Planı / CARBON NİNJA | Enerji ekibi | Yıllık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
İşletme
YETKİNLİK (7.2) - Eğitim uygulaması | Enerji kullanımını önemli derecede etkileyebilecek yüklenicilerin de aralarında bulunduğu tüm personelin öğrenim, eğitim, deneyim ve becerinin bir karışımı vasıtasıyla görevlerini yerine getirecek yetkinlikte olmalarının temin edilmesi | Planlandığı şekilde | PR-017 Eğitim Prosedürü; yıllık eğitim planı | Uygun görüldüğü şekilde | Yıllık eğitim planına göre | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Yönlendirme | Katılım
İLETİŞİM (7.4) - İç iletişim | İlgili kişilerin EYS faaliyetlerinden haberdar ve enerji performansının iyileştirilmesine katkıda bulunma fırsatına sahip olmalarının temin edilmesi | Sürekli | Duyuru ve iletişim kayıtları (BKYS, EBYS, e-posta, pano) | Uygun görüldüğü şekilde | Sürekli | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım | Katılım
İLETİŞİM (7.4) - Dış iletişim | Enerji yönetimi ile ilgili her tür dış iletişimin düzeyine ve içeriğine karar verilmesi | Gerektikçe | Kurumsal iletişim yazışmaları, resmi yazışmalarda uyulacak esas ve usuller | Uygun görüldüğü şekilde | Gerektikçe - Rektörlük onayıyla | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
FARKINDALIK (7.3) Enerji farkındalığının yükseltilmesi | Enerji konularında uygun farkındalık seviyesinin yayılmasının temin edilmesi | Sürekli | Farkındalık kampanya planı ve materyalleri | Uygun görüldüğü şekilde | Sürekli; dönem başlarında kampanya | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Katılım
DÖKÜMANTASYON (7.5) - Belgelerin kontrolü | Enerji performansına ve EYS'ye ilişkin önemli belge ve kayıtların tutulmasının ve ihtiyaç duyanların kullanımına sunulmasının temin edilmesi | Sürekli | PR-002 Doküman Kontrol Prosedürü | Uygun görüldüğü şekilde | Sürekli | Bilgilendirme | Katılım | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım
OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL (8.1) - ÖEK'ların çalışması | Tüm önemli enerji kullanan donanım ve sistemlerin verimli şekilde çalıştırılmasının temin edilmesi | Sürekli | İşletme talimatları; ÖEK listesi | İşletme personeli | Sürekli | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL (8.1) - ÖEK'ların bakımı | Tüm önemli enerji kullanan donanım ve sistemlerin bakımının verimli şekilde yapılmasının temin edilmesi | Sürekli | PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü; bakım planları | Bakım personeli | Yıllık bakım planına göre | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL (8.1) - Kritik işletme parametreleri | Tüm önemli enerji kullanan donanım ve sistemler için kritik işletme parametrelerinin belirlenmesi, ölçülmesi, belgelenmesi ve bildirilmesi | Sürekli | Kritik işletme parametreleri listesi; izleme kayıtları | Listede tanımlandığı şekilde | Sürekli | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
TASARIM (8.2) - Enerji verimli tasarım | Önemli enerji kullanımı olan yeni projelerin enerji bakış açısından değerlendirilmesinin temin edilmesi, ÖEK'lerin enerji verimli proses ve hizmet tasarımların mevcut durum üzerinden değerlendirilmesi | Gerektikçe | PR-014; teknik şartnameler (enerji verimliliği kriterleri) | Enerji ekibi ve proje ekibi | Proje bazlı | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Katılım | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
SATIN ALMA (8.3)- Enerji | Enerji alımının verimli ve etkili şekilde yönetilmesinin temin edilmesi | Sürekli | Enerji tedarik sözleşmeleri; fatura kayıtları | Enerji ve finans personeli | Alım ve sözleşme dönemlerinde | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme
SATIN ALMA (8.3)- Donanım | Enerji kullanan donanım alımlarında enerji performansının hesaba katılmasının temin edilmesi (ÖEK Satın Alma Kriterlerinin Belirlenmesi, yaşam boyu maliyet analizi yapılması ve tedarikçi bilgilendirme) | Sürekli | PR-014 Satın Alma Prosedürü; standart şartname maddeleri | Satın alma ve enerji personeli | Alım süreçlerinde | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
SATIN ALMA (8.3)- Hizmet | Enerji performansını etkileyebilecek hizmet alımlarında enerji performansının hesaba katılmasının temin edilmesi | Sürekli | PR-014 Satın Alma Prosedürü; standart şartname maddeleri | Satın alma ve enerji personeli | Alım süreçlerinde | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
Kontrol
İZLEME VE ÖLÇME KONTROL (9.1) - Enerji ölçümlerinin izlenmesi | Enerji faturaları, EnPG'ler , regresyon analizleri, tasarruf tahminleri ve CUSUM verilerinin, diğer enerji ölçümlerinin izlenmesi ve ilgili önlemlerin alınması | Sürekli | EnPG izleme raporları; fatura kayıtları | Enerji ekibi ve ilgili birimler | Aylık fatura dönemi; sürekli izleme | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
İÇ TETKİK (9.2) | EYS'nin iç tetkiklerin programlanması ve düzenlenmesi | Üç ayda bir | KYS İç Tetkik Prosedürü; yıllık tetkik programı | Uygun görüldüğü şekilde | Yıllık iç tetkik programına göre | Bilgilendirme | Katılım | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme
İZLEME VE ÖLÇME KONTROL (9.1)- Eylem planı ilerlemesinin gözden geçirilmesi | Tüm eylem ve eğitim planı unsurlarının plana uygun şekilde ilerlemesinin temin edilmesi | Ayda bir | Aksiyon planı takip kayıtları (BKYS) | Uygun görüldüğü şekilde | Aylık | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme
İZLEME VE ÖLÇME KONTROL (9.1) - İşletme kontrolünün izlenmesi | Bakım ve işletme kayıtları ile işletme parametrelerinin gözden geçirilmesi | Sürekli | Bakım ve işletme kayıtları | İşletme ve bakım personeli | Sürekli | Bilgilendirme | Yönlendirme | Bilgilendirme | Bilgilendirme | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme
DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET (10.1-10.2) - Uygunsuzlukların yönetilmesi | EYS ile ilgili düzeltici ve önleyici önlemlerin yönetilmesi. Bunlara planlardan sapmalar, EnPG'ler ve 2'nci veya 3'üncü taraf etüt bulguları, vb. dâhildir. | Sürekli | DÖF kayıtları (BKYS) | Uygun görüldüğü şekilde | Sürekli - DÖF süreci ile | Bilgilendirme | Yönlendirme | Katılım | Katılım | Katılım | Bilgilendirme | Bilgilendirme

## 6.1a RiskAnalizi
RİSK ANALİZİ
Sıra No | [8 empty] | Halihazırdaki önlemler ve önlemlerin uygulandığının kontrolüne yönelik tedbirleri içerir. | Etki |  |  |  | R=EXO |  | RİSK ANALİZİ |  |  | AKSİYON PLANI |  |  |  | AKSİYON ALINAMIYOR İSE NEDENİ (Yönetimin riski kabul etmesi veya ilave riski göze alamaması, diğer) | AKSİYON SONRASI ÖNGÖRÜ RİSK PUANI
| 4.1, 4.2 |  |  | 6.1 |  |  | Risk Kategorisi | İlişkili Süreç No
|  |  |  | Risk Tanımı |  |  |  |  | 8.1
| Kaynak (Husus / Taraf Beklentisi/Süreç Akışı) | Husus | Taraf Beklenti | Risk Tanımı (Tehdit /Fırsat) ( Risk tanımlanırken nedenleri ile birlikte yazılmalıdır) | Tehdit (T) FIRSAT: Mevcut Kazanç (MF) Fırsat (F) | Potansiyel Sonuç |  |  | Mevcut Önlemler (Etkiyi ve/veya riskin meydana gelmesini (nedelerin) önleyen/kontrol altında tutan halihazırda uygulanan önlemlerdir.) (Mevcut fırsatlar için fırsatın elde tutulmasıne yönelik önlemleri de içerir) | Enerji | İmaj | Uyum Yüküml. | Finansal | Etki Puanı (Baskın Değer) | Olasılık Puanı | RİSK PUANI | Risk Yanıtlama/ ÖNEM DERECESİ | Risk Sahibi | Görev Atama No | AKSİYON TANIMI | SORUMLU | TERMİN |  | ETKİ (BASKIN DEĞER) | OLASILIK | RİSK PUANI
1 | Husus (Zayıf Yön) | EnB/EnPG eksikliği | - | Geçmiş enerji tüketim verilerinin dağınık ve eksik olması nedeniyle Enerji Referans Noktası (EnB) ve Enerji Performans Göstergelerinin (EnPG) oluşturulamaması | T | Enerji performans iyileştirmesinin kanıtlanamaması; belgelendirme denetiminde majör uygunsuzluk (Md. 6.3-6.6) | Uygunluk | Enerji Yön. / İzleme-Ölçme | KABEV kapsamında kurulan izleme altyapısı; fatura kayıtlarının İMİD ve Yapı İşleri arşivlerinde bulunması | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Son 3 yılın fatura/tüketim verilerinin toplanması; EnB ve EnPG setinin belirlenerek YGG onayına sunulması | Enerji Koordinatörlüğü | 2026 4.Çeyrek |  | 3 | 2 | 6
2 | Husus (Zayıf Yön) | Alt sayaç yetersizliği | - | Bina/sistem bazlı alt sayaçlaşmanın yetersiz olması nedeniyle Önemli Enerji Kullanımlarının (ÖEK) izlenememesi | T | Yanlış önceliklendirme; tasarruf potansiyelinin görülememesi; Md. 6.6 veri toplama planının eksik kalması | Operasyonel | İzleme-Ölçme | KABEV kapsamında kurulan ölçüm noktaları; ana sayaç verileri | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Sayaç envanterinin çıkarılması; kritik binalar için alt sayaç yatırım planının hazırlanması | Yapı İşleri ve Teknik DB / Enerji Koordinatörlüğü | 2027 2.Çeyrek |  | 3 | 2 | 6
3 | Taraf Beklentisi (ETKB) | - | Yasal görevlendirme yükümlülükleri | Enerji yöneticisi görevlendirmesinin tek kişiye bağımlı olması ve yedeklenmemesi | T | Personel değişikliğinde Yönetmelik Md.9 yükümlülüklerinin aksaması; kurumsal hafıza kaybı | Uygunluk | Enerji Yön. / İK | Enerji Koordinatörlüğü'nün kurulmuş olması | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Yedek personel için enerji yöneticisi sertifika eğitimi ve resmi görevlendirme (asil+yedek) yapılması | Personel DB / Enerji Koordinatörlüğü | 2026 4.Çeyrek |  | 2 | 2 | 4
4 | Taraf Beklentisi (ETKB) | - | Yıllık bildirim ve raporlamalar | Mevzuat takibinin ve yasal bildirimlerin (yıllık enerji bildirimi - Mart sonu, tasarruf hedefi raporlamaları) sistematik bir takvime bağlanmamış olması | T | Bildirim gecikmesi/eksikliği nedeniyle idari yaptırım; 2023/15 Genelge yükümlülüklerinde uyumsuzluk | Uygunluk | Enerji Yön. | KYS doküman altyapısı; koordinatörlük personelinin konu takibi | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Uygunluk Yükümlülükleri Listesinin (LS) oluşturulması ve yıllık bildirim/raporlama takviminin BKYS'ye tanımlanması | Enerji Koordinatörlüğü | 2026 3.Çeyrek |  | 1 | 2 | 2
5 | Husus (Politik/Yasal) | 2030 %30 tasarruf hedefi | Tasarruf hedefine uyum | Eski bina stoku ve yatırım gecikmeleri nedeniyle 2023/15 sayılı Genelge kapsamındaki 2030 asgari %30 tasarruf hedefine ulaşılamaması | T | Bakanlık değerlendirmesinde 'başarısız' sınıflandırma; Cumhurbaşkanlığına olumsuz raporlanma; itibar kaybı | Stratejik | Stratejik Yön. / Enerji Yön. | KABEV iyileştirmeleri; Enerji Politikası hedef taahhütleri | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Uygulama Rehberi (2024-2030) önlem listesine göre tasarruf aksiyon planı ve yıllık ara hedeflerin belirlenmesi | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB | 2026 4.Çeyrek |  | 3 | 2 | 6
6 | Husus (Ekonomik) | Bütçe/ödenek kısıtları | - | Kamu bütçe kısıtları ve ödenek gecikmeleri nedeniyle verimlilik yatırımlarının (yalıtım, LED, otomasyon) ertelenmesi | T | Tasarruf hedeflerinden sapma; yaşam döngüsü maliyetlerinin artması | Finansal | Stratejik Yön. / Satın Alma | KABEV finansman modeli deneyimi; yıllık yatırım bütçe planlaması | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), hibe ve dış finansman seçeneklerinin değerlendirilerek üst yönetime sunulması | Enerji Koordinatörlüğü / İMİD | 2027 1.Çeyrek |  | 3 | 3 | 9
7 | Husus (Zayıf Yön) | Eski bina stoku | - | Bina stokunun bir bölümünün eski, yalıtımsız ve verimsiz sistemlerle çalışması | T | Yüksek spesifik tüketim; konfor şikâyetleri; tasarruf hedefine ulaşmada zorlanma | Operasyonel | Bakım-Onarım | KABEV kapsamında Davutpaşa'da yapılan iyileştirmeler; PR-011 bakım uygulamaları | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | Çok Yüksek | Yapı İşleri ve Teknik DB |  | Enerji etütlerinin yapılması/güncellenmesi ve iyileştirmelerin geri ödeme süresine göre önceliklendirilmesi | Yapı İşleri ve Teknik DB | 2027 2.Çeyrek |  | 4 | 3 | 12
8 | Husus (Sosyokültürel) | Farkındalık düzeyi | Çalışan/öğrenci beklentileri | Personel ve öğrencilerde enerji farkındalığının düşük olması nedeniyle davranışsal israf (gereksiz aydınlatma, ısıtma/soğutma, bekleme modu tüketimleri) | T | Önlenebilir tüketim artışı; enerji kültürünün kurumsallaşamaması (Md. 7.3) | Operasyonel | İK ve Eğitim | PR-017 Hizmet İçi Eğitim altyapısı; kurumsal iletişim kanalları | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | Çok Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | Yıllık farkındalık eğitim ve kampanya planının hazırlanıp uygulanması; görünür bilgilendirme materyalleri | Enerji Koordinatörlüğü / İlgili Birimler | 2026 4.Çeyrek |  | 2 | 3 | 6
9 | Husus (Zayıf Yön) | EnYS dokümantasyon açığı | Denetçi beklentileri | EnYS dokümantasyonunun (Enerji Yönergesi, prosedür/form revizyonları, El Kitabı EnYS ifadeleri) belgelendirme takvimine yetiştirilememesi | T | Belgelendirme denetiminde uygunsuzluk; belgelendirmenin gecikmesi | Uygunluk | Enerji Yön. / Kalite | ISO 50001 GAP doküman planı; PR-002 doküman kontrol sistemi | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Enerji Koordinatörlüğü |  | GAP doküman planındaki terminlerin Kalite Koordinatörlüğü ile ortak takvimde izlenmesi; aylık durum kontrolü | Enerji Koordinatörlüğü / Kalite Koordinatörlüğü | 2026 3.Çeyrek |  | 2 | 2 | 4
10 | Husus (Ekonomik) | Tarife artışları | - | Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış ve tarife değişimleri | T | Enerji giderlerinde bütçe aşımı; ödenek planlamasının zorlaşması | Finansal | Satın Alma / Stratejik Yön. | Merkezi bütçe süreçleri; tüketim takibi | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 20 | Çok Yüksek | İMİD |  | Tüketim azaltım hedefleriyle etkinin sınırlanması; tarife/tedarik seçeneklerinin (serbest tüketici vb.) analiz edilmesi | İMİD / Enerji Koordinatörlüğü | 2026 4.Çeyrek |  | 4 | 3 | 12
11 | Husus (Yasal) / Süreç Akışı | Tasarım ve tedarikte enerji kriteri | Tedarikçi beklentileri | Yeni yatırım, tadilat ve satın almalarda enerji verimliliği kriterlerinin teknik şartnamelere yansıtılmaması | T | Verimsiz ekipman/sistem alımı; yaşam döngüsü maliyeti artışı (Md. 8.2-8.3 uygunsuzluğu) | Operasyonel | Satın Alma / Bakım-Onarım | PR-014 Satın Alma Prosedürü; teknik şartname hazırlama pratiği | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | Yüksek | İMİD |  | Standart 'enerji verimliliği şartname maddeleri' setinin hazırlanması; PR-014'e EnYS kriterlerinin eklenmesi | İMİD / Yapı İşleri ve Teknik DB / Enerji Koordinatörlüğü | 2027 1.Çeyrek |  | 2 | 2 | 4
12 | Husus (Çevresel) | İklim değişikliği | Denetçi beklentisi (iklim) | İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcak dönemlerde soğutma yükünün artması | T | Tüketim artışı; soğutma sistemlerinde kapasite yetersizliği ve konfor kaybı | Operasyonel | Bakım-Onarım | PR-011 kapsamındaki periyodik bakımlar; KABEV iklimlendirme iyileştirmeleri | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | Yüksek | Yapı İşleri ve Teknik DB |  | Soğutma sistemlerinin kapasite/verimlilik analizi; pik yük yönetimi ve ayar noktası (set-point) standartları | Yapı İşleri ve Teknik DB | 2027 2.Çeyrek |  | 3 | 2 | 6
13 | Süreç Akışı (Bakım) | - | Bakım planına uyum beklentisi | Bakım planlarının aksaması (kazan, klima santrali, pompa vb.) nedeniyle sistem verimlerinin düşmesi | T | Arıza kaynaklı enerji kaybı; hizmet sürekliliğinin etkilenmesi | Operasyonel | Bakım-Onarım | PR-011 Bakım-Onarım Prosedürü; yıllık bakım planları | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | Orta | Yapı İşleri ve Teknik DB |  | Bakım planlarına enerji performans kontrol maddelerinin (verim ölçümü, kaçak kontrolü) eklenmesi | Yapı İşleri ve Teknik DB | 2026 4.Çeyrek |  | 3 | 2 | 6
14 | Husus (Teknolojik) | İzleme sistemi sürekliliği | KABEV beklentisi | Enerji izleme/otomasyon sistemlerinde arıza veya veri kaybı yaşanması | T | EnPG takibinin kesintiye uğraması; raporlamalarda veri boşluğu | Operasyonel | İzleme-Ölçme | Sistem garanti/bakım anlaşmaları; KABEV kurulum dokümantasyonu | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | Orta | Enerji Koordinatörlüğü |  | Sistem bakım sözleşmesinin sürdürülmesi; periyodik veri yedekleme ve manuel okuma prosedürünün tanımlanması | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB | 2026 4.Çeyrek |  | 2 | 2 | 4
15 | Husus (Güçlü Yön) | KABEV izleme altyapısı | - | KABEV ile kurulan izleme altyapısının EnB/EnPG kurulumunda doğrudan kullanılması | F | Ek yatırım gerektirmeden hızlı ve güvenilir performans izleme sisteminin devreye alınması | Fırsat | Enerji Yön. | Fırsatlar puanlanmaz; değerlendirme 'Fırsat Analizi' sayfasındadır. | [8 empty] | Enerji Koordinatörlüğü |  | Bkz. Fırsat Analizi - F1
16 | Husus (Teknolojik/Ekonomik) | EPS finansman modeli | - | Davutpaşa Kampüsü'nde çatı GES kurulumunun Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modeliyle hayata geçirilmesi | F | Şebekeden çekilen enerjinin ve enerji giderlerinin azaltılması; eğitim-araştırma altyapısı kazanımı | Fırsat | Enerji Yön. | Fırsatlar puanlanmaz; değerlendirme 'Fırsat Analizi' sayfasındadır. | [8 empty] | Enerji Koordinatörlüğü |  | Bkz. Fırsat Analizi - F2
17 | Husus (Teknolojik) | LED ve otomasyon | - | Aydınlatmada kademeli LED dönüşümü ve sensör/otomasyon uygulamaları | F | Kısa geri ödeme süreli tasarruf; bakım maliyetlerinde azalma | Fırsat | Enerji Yön. | Fırsatlar puanlanmaz; değerlendirme 'Fırsat Analizi' sayfasındadır. | [8 empty] | Enerji Koordinatörlüğü |  | Bkz. Fırsat Analizi - F3
18 | Husus (Güçlü Yön) | Akademik birikim | - | Akademik birikim ve öğrenci projeleriyle Ar-Ge/dış fon (TÜBİTAK, AB) kazanımı ve enerji eğitimlerinin üniversite bünyesinde verilmesi | F | Dış finansman; kurumsal itibar; 'Öğreten Üniversite' vizyonunun somutlaşması | Fırsat | Enerji Yön. | Fırsatlar puanlanmaz; değerlendirme 'Fırsat Analizi' sayfasındadır. | [8 empty] | Enerji Koordinatörlüğü |  | Bkz. Fırsat Analizi - F4

## 6.1a Risk Analizi Kriterleri
RİSK PUANLAMA KRİTERLERİ (5x5) - ÖNERİ
OLASILIK (O)
Puan | Tanım
1 | Çok Düşük: Gerçekleşmesi beklenmez (birkaç yılda bir veya daha seyrek)
2 | Düşük: Nadiren gerçekleşebilir (yılda bir civarı)
3 | Orta: Zaman zaman gerçekleşebilir (yılda birkaç kez)
4 | Yüksek: Sıklıkla gerçekleşmesi beklenir (aylık)
5 | Çok Yüksek: Sürekli/kesine yakın (haftalık veya sürekli mevcut)
ETKİ (E) - Boyut bazında puanlanır; baskın (en yüksek) değer esas alınır
Boyut | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Enerji | Enerji performansına etkisi ihmal edilebilir | Sınırlı/lokal tüketim etkisi | Bir bina veya sistemde belirgin tüketim etkisi | Kampüs tüketiminde önemli artış / hedef sapması | Kampüs genelinde ciddi ve kalıcı performans kaybı
İmaj | Etkisi yok | Birim içinde olumsuzluk | Kurum içinde olumsuz algı | Paydaşlar nezdinde itibar kaybı | Kamuoyuna yansıyan ciddi itibar kaybı
Uyum Yükümlülüğü | Yükümlülük etkisi yok | Küçük gözlem/öneri konusu | Denetimde minör uygunsuzluk | Denetimde majör uygunsuzluk / idari uyarı | Yasal yaptırım; belgenin askıya alınması/iptali
Finansal | İhmal edilebilir maliyet | Düşük maliyet (birim bütçesi içinde) | Orta maliyet (birim bütçesini zorlar) | Yüksek maliyet (ek ödenek gerektirir) | Çok yüksek maliyet (kurum bütçesini önemli ölçüde etkiler)
RİSK PUANI (R = E x O) VE ÖNEM DERECESİ
Puan Aralığı | Önem Derecesi | Risk Yanıtlama Yaklaşımı
15 - 25 | Çok Yüksek | Kabul edilemez: Acil aksiyon planı; üst yönetim bilgilendirilir; aksiyon tamamlanana kadar yakın takip
10 - 14 | Yüksek | Aksiyon planı zorunlu; sorumlu ve termin atanır; YGG'de izlenir
5 - 9 | Orta | Planlı iyileştirme; mevcut kontroller sürdürülür ve periyodik gözden geçirilir
1 - 4 | Düşük | Kabul edilebilir: İzlemeye devam; ilave aksiyon gerekmez
Notlar:
1) Bu kriter seti, şablonun orijinalinde atıf yapılan ancak dosyada bulunmayan 'Risk_Fırsat Analizi Kriterleri' sayfası yerine standart 5x5 yaklaşım olarak önerilmiştir. Kalite Koordinatörlüğü ile teyit edilerek kesinleştirilmelidir.
2) Fırsat puanlaması bu tabloya tabi değildir; 'FırsatDeğerleri' sayfasındaki Etki x Kaynak x Süre cetveli kullanılır (Bkz. Fırsat Analizi).
3) RiskAnalizi sayfasındaki Sorumlu ve Termin alanları Enerji Koordinatörlüğü önerisidir; YGG/üst yönetim onayı ile kesinleşir.
4) Görev Atama No alanı, aksiyonlar Risk Görev Atama Formu ile başlatıldığında doldurulacaktır.

## 61b Fırsat Analizi
Fırsat No | İlgili Süreç | FIRSAT ANALİZ TABLOSU | [7 empty] | FIRSAT AKSİYON |  |  |  |  | Aksiyon Sonrası Risk?
|  | Fırsat |  | FIRSAT ANALİZ
|  | Fırsat Tanımı | Fırsatın Etkisi | Etki Puanı | Kaynak Puanı | Süre Puanı | FIRSAT DEĞERLENDİRME |  | OLASI ENGEL/ZORLUK/SIKINTI | Görev Atama No | AKSİYON | SORUMLU | TERMİN | DURUM | E/H
[7 empty] | Puan | Sonuç
1 | Enerji Yön. / İzleme-Ölçme | F1: KABEV ile kurulan izleme altyapısının EnB/EnPG kurulumunda doğrudan kullanılması | Süreci iyileştirir, verimliliği artırır; performans izlemeyi ek yatırımsız devreye alır | 3 | 4 | 4 | 48 | Hızlıca devreye alınmalı (maks. 3 ay) | Mevcut tüketim verilerinin enerji izleme sisteminden alınması, sistemler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması |  | Mevcut ölçüm noktalarının envanterinin çıkarılması ve EnPG setiyle eşleştirilmesi, Carbon Ninja Kullanılması, Verilerin Analiz Edilmesi | Enerji Koordinatörlüğü | 2026 3.Çeyrek | Planlandı | H
2 | Stratejik Yön. / Yapı İşleri | F2: Davutpaşa'da çatı GES kurulumunun KABEV kapsamında yapılması | Enerji giderlerini kalıcı azaltır; eğitim-araştırma altyapısı kazandırır; kurumsal itibarı güçlendirir | 4 | 3 | 1 | 12 | Uzun vadede devreye alınmalı (2 yıl) | Devreye alınması sürecinde kurumlar arası onay süreci |  | Çatı potansiyeli ön etüdü; EPS modeli için fizibilite ve üst yönetim sunumu | Enerji Koordinatörlüğü / Yapı İşleri ve Teknik DB | 2027 2.Çeyrek | Planlandı | H
3 | Bakım-Onarım / Satın Alma | F3: Aydınlatmada kademeli LED dönüşümü ve sensör/otomasyon uygulamaları | Kısa geri ödemeli tasarruf; süreç verimliliği ve bakım maliyetlerinde azalma | 3 | 3 | 3 | 27 | Projelendirilerek devreye alınmalı (1 yıl) |  |  | Pilot bina seçimi; mevcut bakım bütçesiyle kademeli dönüşüm planı | Yapı İşleri ve Teknik DB | 2026 4.Çeyrek | Planlandı | H
4 | Enerji Yön. / İK ve Eğitim | F4: Akademik birikim ve öğrenci projeleriyle Ar-Ge/dış fon kazanımı; enerji eğitimlerinin üniversite bünyesinde verilmesi | Dış finansman ve itibar; 'Öğreten Üniversite' vizyonunun somutlaşması; çalışan/öğrenci aidiyeti | 4 | 3 | 2 | 24 | Uzun vadede devreye alınmalı (2 yıl) |  |  | İlgili fakültelerle proje çalıştayı; eğitim programı için yetkilendirme koşullarının araştırılması | Enerji Koordinatörlüğü | 2027 1.Çeyrek | Planlandı | H

## 6.1b Fırsat Analizi Kriterleri
FIRSAT ETKİ DEĞERİ
Fırsat | 1 | 2 | 3 | 4
| Çalışanı etkilemez | Çalışanı etkilemez | Çalışanı motive eder, çalışma ortamını iyileştirir, iş güvenliğine katkı sağlar | Çalışan aidiyetini, performansını yükseltir, uzuv kayıplı, ölümlü iş güvenliği riskini azaltır
| Süreci etkilemez | Süreci olumlu etkiler | süreci iyileştirir, verimliliği artırır, performansa etki eder, çevresel olumlu etkiler yaratır | Hizmet kalitesini artırır, öğrenci/paydaş memnuniyetine etki sağlar
| Etkisi olmaz | İtibar yaratır, paydaşların kuruma güvenini artırır | Kurumsal bilinirliği artırır | Kurumsal itibarın sürekliliğini sağlar
| Yasal süreci etkilemez | Yasal süreci etkilemez | Yasal sürece uyumu kolaylaştırır | Yasal sürece uyumu garanti altına alır.
| 1-3 yılda bütçe tasarrufuna yansır | 1 yılda bütçe tasarrufuna yansır | 6 ayda bütçe tasarrufuna yansır | Hemen bütçe tasarrufuna yansır
KAYNAK İHTİYACI
Kaynak İhtiyacı | 1 | 2 | 3 | 4
| Kaynak ihtiyacı %20 ilave bütçe ile karşılanır | Kaynak ihtiyacı ilave %10 bütçe ile karşılanır | Kaynak ihtiyacı mevcut bütçe ile karşılanır | Kaynak ihtiyacı yok
FIRSATIN DEVREYE ALINMA SÜRESİ
Süre | 1 | 2 | 3 | 4
| 12 aydan fazla | 6 - 12 ay | 3 – 6 ay | 0 – 3 ay
Fırsat Aralığı | Fırsat karar opsiyonları
64-48 | hızlıca devreye alınmalı (maks. 3 ay)
36-27 | devreye alınması için projelendirme yapılması ve devreye alınması (önümüzdeki 1 yıl)
18-12 | uzun vadede devreye alınması (önümüzdeki 2 yıl)
8-1 | öncelikli değil, fırsat konusu sonradan değerlendirilebilir.