|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| http://www.yildiz.edu.tr/images/images/logo100.gif | **TRİNOKÜLER STEREO ZOOM MİKROSKOP KULLANIM TALİMATI** | **Doküman No** | **TL-066** |
| **İlk Yayın Tarihi** | 01.11.2013 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/1 |

**Revizyon Takip Tablosu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 01.11.2013 | İlk yayın. |

**1. AMAÇ**

Bu talimatın amacı Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop kullanımına yönelik işlemleri belirtmektir.

**2. KAPSAM**

Bu talimat Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde bulunan Trinoküler Stereo Zoom Mikroskop cihazının kullanımını kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

* Mikroskop açılır.
* Numune yerleştirilir.
* Göz açıklığı görüntüleme ekranından ayarlanır.
* Halojen ve/veya led ışığı açılır.
* Gerekli incelemeler yapılır.
* Mikroskop kapatılır.

**6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.