|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REVİZYON NO** | **TARİH** | **AÇIKLAMA** |
| 00 | 10.01.2013 | İlk yayın. |

**Revizyon Takip Tablosu**

**1.AMAÇ**

Bu talimat Üniversitemizin sağlık merkezindeki Sedimantasyon Cihazı kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM**

Bu Talimat Yıldız Teknik Üniversitesi sağlık merkezlerini kapsar.

**3. TANIMLAR**

Bu Talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından sağlık merkezi çalışanları sorumludur.

**5. UYGULAMA**

5.1 Cihaz sağ arka bölümdeki düğmesinden açılır

5.2 Cihazın çalışmaya hazır hale gelmesi beklenir.

5.3 Hafızası sıfırlanır

5.4 Cihaza ait tüplere konulan hasta kanları cihaza yerleştirilir

* 1. Sonuçların çıkması beklenir.
  2. Çıkan sonuçlar ekrandan okunur.
  3. Hafızası sıfırlanır.
  4. Cihaz sağ arka bölümdeki düğmesinden kapatılır.

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.