1. **AMAÇ**

İstenilen miktarda deterjan, dönme miktarı, hız, su miktarı… vb tüm bölümlerin ayarlanarak yıkama işleminin yapılması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Gırbau markalı Çamaşır Makinasının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

**4.1.** Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

**5.1. CİHAZ VE MALZEMELER**

 \* Deterjan

**5.2. KULLANIM**

 \*Numune cihaz içerisine atılır

 \*Kapak kapatılarak cihaz açılır ve istenilen program seçilip cihaz çalıştırılır.

 **5.3. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

  **5.4. CİHAZ BAKIM-ONARIM**

\*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.