1. **AMAÇ**

 Polimer, kauçuk… vb. malzemelerden delme yöntemiyle numune çıkarmak.

1. **KAPSAM**

Bu talimat Tekstil Laboratuvarında bulunan Matkap (Proter) Cihazının kullanımını kapsar.

1. **TANIMLAR**
2. **SORUMLULUKLAR**

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

**4.1.** Laboratuar Sorumlusu

**4.2.** Laboratuar Personeli

1. **UYGULAMA**

 **5.1. KULLANIM**

\*Numune tabla üzerine yerleştirilir ve cihazın yeşil tuşuna basılarak cihaz çalıştırılır.

\*Cihazın yan kısmındaki üçlü kol döndürülerek matkap ucu aşağı doğru hareket ettirilir.

\*Delme işlemi bitince numune matkap ucundan çıkarılarak alınır.

 **5.2. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

 \*Matkap ucu tutucu tabladaki boşluğa denk gelmelidir aksi takdirde matkap ucu kırılabilir.

 **5.3. CİHAZ BAKIM-ONARIM**

\*Cihaz için ayrı bir bakım prosedürü önerilmemektedir. Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir.

1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.