**1. AMAÇ**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda bulunan;

1. Hidrolik asansör,

b- Doğalgaz kazanı

c- Nem alma cihazları ve klimalar

d- Yangın alarm sistemi

e- Ups

f- Ses sistemi

Cihazlarına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM:**

Bu talimat Yıldız Teknik Üniversitesi Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunu kapsar.

**3. TANIMLAR:**

**Hidrolik asansör**: Elektrik motorunun tahrik ettiği pompanın yağı itmesiyle pistonların kabini kaldırması esasına göre çalışan kaldırma aracıdır.

**Doğal gaz kazanı**: Ocağında yakılan doğalgaz yakıtının ısı enerjisini içindeki suya aktararak sıcak su üreten tesisat elemanıdır.

**Nem alma cihazları ve klimalar**: Ortam sıcaklığını ve ortam sıcaklığını istenilen seviyede tutan elektrikle çalışan cihazlardır.

**Yangın alarm sistemi**: Herhangi bir yangın anında sensörler aracılığı ile algılama yaparak sesli ve ışıklı uyarı veren cihazdır.

**Ups**: Binaya kesintisiz güç sağlayan cihazdır.

**Ses sistemi**:Bina içerisine müzik ve ses yayını yapan cihazdır.

**4. SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından Bina Teknik Sorumlusu ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı sorumludur.

**5. UYGULAMA:**

Belirtilen cihazların bakımları ilgili firmalara yaptırılarak aşağıda belirtilen formlara işlenir ve servis raporlarıyla beraber dosyalanır.

FR-0146 D.Paşa Y.Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Talimatı

FR-0717 Bakım Onarım Takip Formu

**6.BAKIMIN YAPILMASI:**

Belirtilen cihazların periyodik bakımları Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına bildirilerek

ilgili firmalara bakım-onarım işlemleri hizmet alımı şeklinde yaptırılır.

Belirtilen cihazların bakım gereksinimi ve arıza durumunu ilgili firmalarla görüşülerek

belirlenir.

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

FR-0146 D.Paşa Y.Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Çeşitli Cihazlar Periyodik Bakım Talimatı

FR-0717 Bakım Onarım Takip Formu