**1. AMAÇ:**

Bu talimat Üniversitemizin Davutpaşa Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu PH ve Klor test kiti cihazının kullanımına yönelik işlemleri belirler.

**2. KAPSAM:**

Bu talimat Yıldız teknik Üniversitesi Kapalı Havuzunu kapsar.

**3. TANIMLAR:**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

**4. SORUMLULUKLAR:**

Bu talimatın uygulanmasından Havuz operatörü sorumludur.

**5. UYGULAMA:**

**5.1** Haznesi su ile çalkalanıp doldurulur

**5.2** Sıvılı ve ya haplı test kitine havuz yüzeyinin en az 30 cm aşağısından deney tüpüyle su örneği alınır.

**5.3** pH kısmına 1 adet phonel-red hap atılır, klor kısmına 1 adet DPD1 klor hapı atılır.

**5.4** Oluşan renkler test kiti üzerinde bulunan renkler ile karıştırılır ve yanlarında bulunan rakamlar ile değer tespit edilir

**5.5** Değer havuz analiz formuna yazılır

**6. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.