|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\pc\Desktop\Adsız.jpg** | **FERROSCAN CİHAZI KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI** | **Doküman No** | TL-213 |
| **İlk Yayın Tarihi** | 31.08.2015 |
| **Revizyon Tarihi** |  |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Sayfa** | 1/1 |
| 1. **AMAÇ**

Bu talimat Paşometre cihazının kullanım ilkelerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.1. **KAPSAM**

Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan Paşometre cihazının kullanımını kapsar. 1. **TANIMLAR**

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır**.** 1. **SORUMLULUKLAR**

Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur.1. **UYGULAMA**
	1. **Cihazın Kullanımı**
* Cihazın pili şarj edildikten sonra yerine monte edilir.
* Cihazı, “I/O” düğmesine basılarak çalıştırılır.
* Donatı tarama şekli seçilir.
* Tarayıcı beton yüzey üzerinde hareket ettirilerek donatının yeri tespit edilir.
* Tarayıcı yalnızca hareket yönüne dikey duran beton demirlerini algılar. Hareket yönüne paralel duran demirler algılanmaz.
* Nesnenin hem yatay hem de dikey yönde tarandığından emin olunuz.
* Hareket yönüne eğik duran demirler için muhtemelen yanlış bir derinlik hesaplanır.
* Deney sonunda “I/O” düğmesine basılarak alet kapatılır.
	1. **Cihazın Bakımı**

Kullanıcının güvenliği için herhangi bir bakıma başlamadan önce ünitenin kapatılmış olması gerekmektedir. Her deney sonrası alet üzerinde biriken atık malzemeler uzaklaştırılır. Batarya alet üzerinden çıkarılır. Alet sadece temiz ve yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Gerekirse bezi, saf alkol veya biraz su ile ıslatınız.* 1. **Güvenlik Önlemleri**
* Cihaz ile ilgili eğitim görmemiş personel tarafından kullanılmamalıdır.
* Kullanım kılavuzundaki çalıştırma, bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.
* Cihazı kullanmadan önce cihazın pillerini kontrol ediniz.

**C:\Users\Mansur Tüfekçi\Desktop\Kullanım Talimatı\20150505_144905.jpg**1. **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.  |
|  Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. İhsan KAYA Prof. Dr. Umut Rıfat TUZKAYA  |