	[image: image1.png]



	GİDF KAVİTASYON DENEY DÜZENEĞİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI
	Doküman No
	TL-372

	
	
	İlk Yayın Tarihi
	16.03.2026

	
	
	Revizyon Tarihi
	

	
	
	Revizyon No
	00

	
	
	Sayfa
	1/1



AMAÇ: Kavitasyonun oluşma koşullarını, şartlarını, etkilerini anlamak için ve mühendislik uygulamalarında kavitasyonun istenmeyen etkilerini önlemek veya kontrol etmek için kullanılır.
SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

1. Kavitasyon deney düzeneği, sadece Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi öğretim elemanlarınca kullanılabilir.

2. Kavitasyon deney düzeneği’nin amacı dışında kullanılması yasaktır.

3. Kavitasyon deney düzeneği uygulama Merkezi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü teknik sorumlusunun planlaması ile kullanılacaktır.

4. Kavitasyon deney düzeneği aşağıda belirtilen çalıştırma talimatına uygun olarak kullanılacaktır.

KAVİTASYON DENEY DÜZENEĞİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI  

1. Deney alanını düzenleyin ve temiz tutun.
2. Bağlantı noktalarını kontrol edin ve gerekirse sızıntıları önlemek için contaları sıkılaştırın.
3. Deney tankını uygun bir sıvı ile doldurun. Sıvı seviyesini belirlenen düzeyde tutun.
4. Sıvı özellikleri, deneyin amacına uygun olarak seçilmelidir.
5. Pompayı açın ve sistemdeki basınç değerlerini izleyin.
6. Kavitasyon oluşumu sırasında basınç ve diğer ilgili parametreleri sürekli olarak ölçün
7. Deney tamamlandığında sistemdeki tüm değerleri normalleştirin.
8. Cihazı kapatın ve güvenli bir şekilde temizleyin.
	Hazırlayan
	Sistem Onayı
	Yürürlük Onayı

	Elgin KÖKSAL
	Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
	Prof. Dr. Serkan EKİNCİ





[image: image1.png]